## Výkaz
Číslo pol. | Název položky | Rozměry | KS (pro 1 lab.) | KS (celkem) | Cena/jedn. (bez DPH) | Cena (bez DPH) | Celková cena (vč. DPH)
LABORATOŘ 304
1. | Digestoř | 1200x900/2250 | 1 | 1
| Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, vypinač, okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo | 1200x900/2250 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Instalace pro digestoře - kovové, studená voda |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Instalace pro digestoře - kovové, plyn zemní |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Instalace pro digestoře - kovové, alarm AFM 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka kovová | 900x520/720 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | (bm) | 1 | 1 |  | 0 | 0
2. | Stůl pracovní, trespa | 1500x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 1 |  | 0 | 0
3. | Stůl pracovní rohový, trespa | 2400x750/900 1950x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1800x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 2 | 2 |  | 0 | 0
4. | Stůl pracovní, trespa | 1800x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1800x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 1 |  | 0 | 0
5. | Stůl pracovní, trespa | 1500x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, hl. 150+300 mm | 1500x150/1620 | 1 | 1 |  | 0 | 0
6. | Stůl pracovní s výlevkou, trespa | 2700x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 900x500/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1200x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová | 600x720/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 0
| Osazení pracovní desky, kameninová výlevka | 445x445/265 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| LABORATOŘ 304 - CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
MANIPULAČNÍ MÍSTNOST 301A
1. | Stůl pracovní s výlevkou, trespa | 2400x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1800x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová | 600x720/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0
| Osazení pracovní desky, kameninová výlevka | 445x445/265 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
2. | Myčka laboratorního skla | 820x600/850 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Model: G7783 MIELABOR
Rozměry: 850x820x600 mm (VxŠxH)
Hlučnost: 64,9 dB(A)
Napětí: 400 V
| MANIPULAČNÍ MÍSTNOST 301A - CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
LABORATOŘ 329, 330, 331
1. | Stůl pracovní, trespa | 2400x750/900 | 1 | 3
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1200x650/870 | 2 | 6 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 2.4 | 7.2 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 2.4 | 7.2 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, hl. 150+300 mm | 1200x150/1620 | 2 | 6 |  | 0 | 0
2. | Stůl pracovní, trespa | 4200x750/900 | 1 | 3
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1200x650/870 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 2 | 6 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 4.2 | 12.6 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 4.2 | 12.6 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 2 | 6 |  | 0 | 0
3. | Stůl pracovní s výlevkou, trespa | 2400x750/900 | 1 | 3
| Skříňka laboratorní instalační pro výlevku, s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, dvoudveřová | 750x720/870 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Zakrytí zad skříňky | v=770 mm | 0.75 | 2.25 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1600x650/870 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 2.4 | 7.2 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 2.4 | 7.2 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Osazení pracovní desky, kameninová výlevka | 445x445/265 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole |  | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, hl. 150+300 mm | 1500x150/1620 | 1 | 3 |  | 0 | 0
4. | Stůl pracovní rohový, trespa | 5700x750/900 1450x750/900 | 1 | 3
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 3 | 9 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 900x650/870 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 700x650/870 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 6.4 | 19.2 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 6.4 | 19.2 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 2 | 6 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 3 |  | 0 | 0
5. | Digestoř | 1200x900/2250 | 1 | 3
| Digestoř univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, světlo, vypinač, okno vertikálně i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo | 1200x900/2250 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička | 1200 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Instalace pro digestoře - kovové, studená voda |  | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Instalace pro digestoře - kovové, plyn zemní |  | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Instalace pro digestoře - kovové, alarm AFM 2 |  | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Vnitřní vyložení digestoře keramika | 1200 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy z polypropylenu, s odtahem, s ventilátorem | 900x520/720 | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | bm | 1 | 3 |  | 0 | 0
| Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | bm | 4 | 12 |  | 0 | 0
| T-kus plastový, propojení hadic (s odbočkou) |  | 1 | 3 |  | 0 | 0
| LABORATOŘ 329, 330, 331 - CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
LABORATOŘ 332, 333
1. | Stůl pracovní, trespa | 2400x750/900 | 1 | 2
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1200x650/870 | 2 | 4 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 2.4 | 4.6 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 2.4 | 4.6 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, hl. 150+300 mm | 1200x150/1620 | 2 | 4 |  | 0 | 0
2. | Stůl pracovní, trespa | 4200x750/900 | 1 | 2
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1200x650/870 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 2 | 4 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 4.2 | 8.4 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 4.2 | 8.4 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 2 | 4 |  | 0 | 0
3. | Stůl pracovní s výlevkou, trespa | 2400x750/900 | 1 | 2
| Skříňka laboratorní instalační pro výlevku, s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, dvoudveřová | 750x720/870 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Zakrytí zad skříňky | v=770 mm | 0.75 | 1.5 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1600x650/870 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 2.4 | 4.8 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 2.4 | 4.8 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Osazení pracovní desky, kameninová výlevka | 445x445/265 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole |  | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, hl. 150+300 mm | 1500x150/1620 | 1 | 2 |  | 0 | 0
4. | Stůl pracovní rohový, trespa | 5700x750/900 1450x750/900 | 1 | 2
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 3 | 6 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 900x650/870 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 700x650/870 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 6.4 | 12.8 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 6.4 | 12.8 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 2 | 4 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 2 |  | 0 | 0
5. | Stůl pracovní, trespa | 1500x750/900 | 1 | 2
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 1.5 | 3 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 1.5 | 3 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 1 | 2 |  | 0 | 0
6. | UHQ - přístroj na přípravu čištěné vody |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| první část: | 380x320/395
destilační přístroj
zavěšení na zeď
Rozměry: 380x320x395 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 10,5-11,5 kg
Napětí: 230 V
| další dvě části: | 232x400/400
přístroj na dočištění
položeny na stole pod první části (destilačním přístrojem)
Rozměry: 232x400x400 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 10 kg (prázdný), 14 kg (plný)
Napětí: 230 V
| LABORATOŘ 332, 333 - CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
LABORATOŘ 334
1. | Stůl pracovní s výlevkou, trespa | 900x750/900 | 1 | 1
| Skříňka laboratorní instalační pro výlevku, s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, dvoudveřová | 900x720/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0
| Osazení pracovní desky, kameninová výlevka | 445x445/265 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
2. | Stůl pracovní, trespa | 4950x750/900 | 1 | 1
| Konzola "L" | 250x200 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 3 | 3 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 4.95 | 4.95 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 4.95 | 4.95 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 2 | 2 |  | 0 | 0
3. | Stůl pracovní, trespa | 4350x750/900 | 1 | 1
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500x650/870 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1200x650/870 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm | hl. 750 (bm) | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0
| Zvýšený okraj ke keramice | bm | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový | 450x480/750 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška) | 450x480/750 | 2 | 2 |  | 0 | 0
4. | Skříň vysoká | 900x420/1800 | 2 | 2
| Skříň laboratorní, plné dveře, dvoudveřová | 900x420/1800 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| LABORATOŘ 334 - CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK - CELKOVÁ CENA |  |  |  |  | 0 | 0