## Celkem
Výkaz výměr
SUKL - Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - 2.etapa
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | ZD
1 | Ústřední vytápění | kmpl | 1 | 0
2 | Rekonstrukce suterénu | kmpl | 1 | 0
3 | Sanace objektu | kmpl | 1 | 0
4 | ZTI v 1.PP | kmpl | 1 | 0
5 | Vnitřní omítky | kmpl | 1 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Topeni
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - 2.etapa
Ústřední vytápění
MATERIÁL
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem
1. | 73124 | Plynový kotel kondenzační 28 kW | ks | 2 |  | 0
2. | 73124 | Externí sonda pro ekvitermní regulaci | ks | 2 |  | 0
3. | 73124 | Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle | ks | 2 |  | 0
4. | 73124 | Nepřímotopný ohřívač vody - stacionární 0,6 MPa - s bočními vývody 200l. | ks | 1 |  | 0
5. | 73124 | Expanzní nádoba topení ČKD B-50l. 3bar | ks | 1 |  | 0
6. | 721A03 | Kulový kohout MK1 k Reflex se zajištěním | ks | 1 |  | 0
7. | 721A03 | Kohout třícestný 16 263M20x1,5 Pn25 závitový - zkušební ke smičce a manometru | ks | 1 |  | 0
8. | 721A03 | Manometr 1/2" se spod. vývodem 0-10 bar. | ks | 1 |  | 0
9. | 721C02 | Příruby O80 (sání+výfuk), pro kondenzační kotel, vč. těsnění | ks | 4 |  | 0
10. | 721C02 | Koleno O 80 / 90°, s hrdlem včetně těsnění | ks | 10 |  | 0
11. | 721C02 | Hlavice Ř 80 – výfuk, svislá | ks | 2 |  | 0
12. | 721C02 | Kryt sání Ř 80, vodorovný | ks | 2 |  | 0
13. | 721C02 | Trubka Ř 80 / 1000 mm | m | 20 |  | 0
14. | 721C02 | Komínová vložka pro kondenzační kotel do 25m,RZ | kpl | 2 |  | 0
15. | 721C02 | Digitální programovatelný termostat, s týdenním programem Hutermann93 | ks | 5 |  | 0
16. | 721C02 | Drobný materiál pro dopojení kotle na ÚT | soubor | 1 |  | 0
17. | 721C02 | Hydraulický vyrovnávač tlaku ,vč příslušenství,mtz | kpl | 1 |  | 0
18. | 721C02 | Měřič tepla kompakt. DN15,Q 0,6 | ks | 5 |  | 0
19. | 731A02 | Čerpadlo oběhové 230V | ks | 5 |  | 0
20. | 731A02 | Ustrojení čerpadlové sestavy pro 1 podlaží,vč drobného mat. | kpl | 5 |  | 0
21. | 731A02 | Ventil regulační závitový DN 20 | ks | 5 |  | 0
22. | 731A02 | Regulátor AMiNi4DS (AMiT) | ks | 1 |  | 0
23. | 731A02 | Zdroj AZ1 24V/2.5A | ks | 1 |  | 0
24. | 731A02 | Rozšiřující modul DM-UI8DO8 | ks | 1 |  | 0
25. | 731A02 | Relé pro spínání čerpadel | ks | 7 |  | 0
26. | 731A02 | Sonda snímání teploty ST-N10 | ks | 1 |  | 0
27. | 731A02 | Software regulátoru | kpl | 1 |  | 0
28. | 731A02 | Základní syntetický nátěr potrubí 1 x Z | m | 72 |  | 0
29. | 731A04 | Izolace potrubí trubicemi s hliníkovou fólií tl. 4 mm | m | 72 |  | 0
33. | 721A03 | Rad. term. ventil V-exakt . 1/2" ET | ks | 57 |  | 0
34. | 721A03 | Regulační šroubení 1/2" roh. | ks | 57 |  | 0
35. | 721A03 | Svorné šroubení pro CU trubky 1/2"-15 | ks | 114 |  | 0
36. | 721A03 | Termostatická hlavice | ks | 52 |  | 0
37. | 721A03 | Ventil odvzdušňovací ruční plast. s kolečkem 3/8" | ks | 57 |  | 0
38. | 731A05 | Otopná tělesa panelová | kpl | 52 |  | 0
39. | 721A03 | Drobný materiál pro radiátory | soubor | 1 |  | 0
40. | 721A03 | Kotvící a závěsová technika | soubor | 1 |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
1. | 735159111T00 | Montáž panelových těles do délky 2300 mm | kus | 54 |  | 0
2. | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 4 |  | 0
3. | PC12 | Uložení těles | ks | 58 |  | 0
4. | 735-0000064 | Těleso deskové 170/60 | KS | 1 |  | 0
5. | 735-0000064a | Těleso deskové 140/60 | KS | 9 |  | 0
6. | 735-0000064b | Těleso deskové 120/60 | KS | 17 |  | 0
7. | 735-0000064c | Těleso deskové 70/60 | KS | 2 |  | 0
8. | 735-0000064d | Těleso deskové 50/60 | KS | 8 |  | 0
9. | 735-0000064e | Těleso deskové 100/60 | KS | 13 |  | 0
10. | 735-0000064f | Těleso deskové 80/60 | KS | 2 |  | 0
11. | 735-0000064h | Těleso deskové 90/60 | KS | 1 |  | 0
12. | 735-0000067ck | Těleso -KOR.LINEAR KL1830.750 | KS | 1 |  | 0
13. | 735-0000068e | Těleso žebrové 85/40 | KS | 3 |  | 0
14. | 735-0000068f | Těleso žebrové 65/40 | KS | 1 |  | 0
15. | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 1.25 |  | 0
| M34 | Montáže energetických a tepelných zařízení
1. | PC1 | Doplňkové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
2. | PC2 | Zednické výpomoci | hod | 24 |  | 0
3. | PC3 | Napojení, zapojení, napuštění | hod | 12 |  | 0
4. | PC4 | Vyvážení systému | kpl | 1 |  | 0
5. | PC5 | Tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0
6. | 721A03 | Montáž odkouření DN 80 | m | 22 |  | 0
7. | 721A04 | Zapojení měřiče | kpl | 5 |  | 0
8. | 721A03 | Oživení a nastavení regulace a zaškolení obsluhy v ČR | kpl | 1 |  | 0
11. | 721A03 | Tlaková zkouška ocel. potrubí do DN 100 | m | 72 |  | 0
12. | 721A03 | Montáž varn. nátrubku do DN 25 | ks | 16 |  | 0
13. | 721A03 | Tlaková zkouška potrubí CU do d35 | m | 592 |  | 0
14. | 721A03 | Montáž izolací potrubí CU do d35 tl. 10 mm | m | 60 |  | 0
15. | 721A04 | Montáž závěsného kotle,dopojení | ks | 2 |  | 0
16. | 721A04 | Uvedení spotřebiče ser. technikem do provozu,bez kabeláže | ks | 2 |  | 0
17. | 721A03 | Zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška, regulace těles,proplach systému | soubor | 5 |  | 0
18. | 999281111 | Hzs-stavební úpravy,vč. el. nářádí,bez odvozu suti | hod | 80 |  | 0
19. | 999281111 | Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot
1. | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál, instalace | [5 empty] | 0
Doprava materiálu, techniků
Zařízení staveniště
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Suteren
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SUKL - Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - 2.etapa |  | Rozpočet: | 4
Objekt : |  | Rekonstrukce suterénu |  | OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE V 1. PP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 011 | Přípravné a přidružené práce
1 | 11 | Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily | % | 2.5 |  | 0
| Celkem za | 011 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0
Díl: | 1 | Zemní práce
2 | 132301401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.4 | m3 | 11.3589 |  | 0
|  | pro statické podchycení základů: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | (0,95+0,1+0,15)*(0,6*0,6+0,6*0,9*2+0,9*(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)+0,3*(1,1*7+1,05))*1,05 |  | 11.3589
3 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 45.658 |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | (5,22-3,17)*0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | 11.0423
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.0423
|  | 65,56*0,8*1,1*0,6 |  | 34.6157
4 | 161101602R00 | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, | m3 | 11.3589 |  | 0
|  | pro statické podchycení základů: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | (0,95+0,1+0,15)*(0,6*0,6+0,6*0,9*2+0,9*(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)+0,3*(1,1*7+1,05))*1,05 |  | 11.3589
5 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 57.0169 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 11,3589 |  | 11.3589
|  | Mezisoučet |  | 11.3589
|  | 45,6580 |  | 45.658
6 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 114.0338 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 57,0169*2 |  | 114.0338
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 57.0169 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 57,0169 |  | 57.0169
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20km celkem | m3 | 570.169 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 57,0169*10 |  | 570.169
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 57.0169 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 57,0169 |  | 57.0169
10 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 23.4835 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 11,0423 |  | 11.0423
|  | nevyužitá plocha dvora: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.0423
|  | 2,2*2,12*(4,225-1,8)*1,1 |  | 12.4412
11 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 30.2887 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 65,56*0,7*1,1*0,6 |  | 30.2887
12 | 58337213 | Štěrkopísek frakce 16-32 Z | m3 | 24.6577 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 11,0423*1,05 |  | 11.5944
|  | nevyužitá plocha dvora: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.5944
|  | 2,2*2,12*(4,225-1,8)*1,1*1,05 |  | 13.0633
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
13 | 279232511R00 | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami | m3 | 8.9925 |  | 0
|  | pro statické podchycení základů: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | (0,95)*(0,6*0,6+0,6*0,9*2+0,9*(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)+0,3*(1,1*7+1,05))*1,05 |  | 8.9925
14 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 0.9466 |  | 0
|  | podkladní betony: |  | 0
|  | pro statické podchycení základů: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,1*(0,6*0,6+0,6*0,9*2+0,9*(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)+0,3*(1,1*7+1,05))*1,05 |  | 0.9466
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
15 | 31023625XR00 | Zazdívka komínových dvířek | kus | 4 |  | 0
|  | 1. PP: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 4 |  | 4
16 | 310238411R00 | Zazdívka otvorů cihlami na MC | m3 | 4.5198 |  | 0
|  | vč. provázání se stávajícícm zdivem: |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,95*0,94*0,3*1,05*2 |  | 0.5626
|  | Mezisoučet |  | 0.5626
|  | 0,35*0,6*0,65*1,05 |  | 0.1433
|  | 1. np: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.1433
|  | 0,85*(1,23*0,73-0,95*0,73)*1,05 |  | 0.1824
|  | Mezisoučet |  | 0.1824
|  | 0,85*0,73*1,23*1,05 |  | 0.8014
|  | 2. np: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.8014
|  | 0,65*(1,34*2,96-1,18*2,19)*1,05 |  | 0.9434
|  | 3. np: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.9434
|  | 0,65*(1,34*2,96-1,18*2,19)*1,05 |  | 0.9434
|  | 4. np: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.9434
|  | 0,65*(1,34*2,96-1,18*2,19)*1,05 |  | 0.9434
17 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm | kus | 1 |  | 0
|  | 1. PP: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1 |  | 1
18 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.6525 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,12*0,12*5*2,3*1,15 |  | 0.1904
|  | Mezisoučet |  | 0.1904
|  | 0,14*0,14*4*(1,55+1,4)*1,15 |  | 0.266
|  | Mezisoučet |  | 0.266
|  | 0,14*0,14*3*(1,4+1,5)*1,15 |  | 0.1961
19 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.1532 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 11,1*6*2,3/1000 |  | 0.1532
20 | 317944313RT2 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.3377 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 14,4*5*1,55/1000 |  | 0.1116
|  | Mezisoučet |  | 0.1116
|  | 14,4*5*1,4/1000 |  | 0.1008
|  | Mezisoučet |  | 0.1008
|  | 14,4*3*1,4/1000 |  | 0.0605
|  | Mezisoučet |  | 0.0605
|  | 14,4*3*1,5/1000 |  | 0.0648
21 | 342248109R00 | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm | m2 | 7.76 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,9*(1,05+2,35) |  | 9.86
|  | Mezisoučet |  | 9.86
|  | -(1,0*2,1) |  | -2.1
22 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm | m2 | 9.63 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,9*3,9 |  | 11.31
|  | Mezisoučet |  | 11.31
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68
23 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 14.5 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,9*5 |  | 14.5
24 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 5.0577 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,12*2*5*2,3*1,15 |  | 3.174
|  | Mezisoučet |  | 3.174
|  | 0,14*2*(1,55+1,4)*1,15 |  | 0.9499
|  | Mezisoučet |  | 0.9499
|  | 0,14*2*(1,4+1,5)*1,15 |  | 0.9338
25 | 346245999R00 | Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 | m2 | 60.356 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,4*(2,1+2,1)*1,15 |  | 1.932
|  | Mezisoučet |  | 1.932
|  | 2,0*(7,83+4,845)*1,15 |  | 29.1525
|  | Mezisoučet |  | 29.1525
|  | 1,45*(2,1)*1,15 |  | 3.5017
|  | Mezisoučet |  | 3.5017
|  | 1,85*(3,0+3,45)*1,15 |  | 13.7224
|  | Mezisoučet |  | 13.7224
|  | 2,4*(2,12+2,245)*1,15 |  | 12.0474
26 | 346481111R00 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem | m2 | 7.5865 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,12*2*5*2,3*1,15*1,5 |  | 4.761
|  | Mezisoučet |  | 4.761
|  | 0,14*2*(1,55+1,4)*1,15*1,5 |  | 1.4249
|  | Mezisoučet |  | 1.4249
|  | 0,14*2*(1,4+1,5)*1,15*1,5 |  | 1.4007
27 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 7.068 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 9,568-2,5 |  | 7.068
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
28 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.327 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 65,56*0,1*1,1*0,6 |  | 4.327
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 43 | Schodiště
29 | 430321314R00 | Schodišťové konstrukce, beton C 20/25 (B 25) | m3 | 0.5851 |  | 0
|  | dobetonávka vstupního schodiště: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,18*0,25*6*1,97*1,1 |  | 0.5851
30 | 434311115R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 | m | 17.73 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,97*9 |  | 17.73
31 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 3.1914 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,97*9*0,18 |  | 3.1914
32 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 3.1914 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,97*9*0,18 |  | 3.1914
| Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
33 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6.0375 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,05*1,15*5 |  | 6.0375
34 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 131.61 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 4,14+4,24+6,28+10,75+10,87+3,72+37,93+14,69+2,23+18,15+9,9+0,95+2,59+5,17 |  | 131.61
35 | 611481113R00 | Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou | m2 | 13.161 |  | 0
|  | na cca 10-ti% plochy: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 131,61/100*10 |  | 13.161
36 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 10 |  | 0
37 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 10 |  | 0
38 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady | m2 | 38.365 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | 006: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,2*(1,29*2+2,64*2) |  | 17.292
|  | Mezisoučet |  | 17.292
|  | 2,0*0,45*2 |  | 1.8
|  | Mezisoučet |  | 1.8
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2
|  | 014: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -1.2
|  | 2,2*(0,85*2+0,69*2+1,64*2+0,59*2) |  | 16.588
|  | 011: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.588
|  | 1,5*(1,05+0,77*2) |  | 3.885
39 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 34.78 |  | 0
|  | nové příčky: |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,9*(1,05+2,35)*2 |  | 19.72
|  | Mezisoučet |  | 19.72
|  | -(1,0*2,1)*2 |  | -4.2
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -4.2
|  | 2,9*3,9*2 |  | 22.62
|  | Mezisoučet |  | 22.62
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36
40 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva | m2 | 34.78 |  | 0
|  | na novém zdivu 1.pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 34,78 |  | 34.78
41 | 612481113RT | Potaženi vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím lepící a stěrkovací tmel | m2 | 3.478 |  | 0
|  | na cca 10-ti% plochy: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 34,78/100*10 |  | 3.478
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
42 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) | m3 | 5.0463 |  | 0
|  | doplnění podkladního betonu: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | řezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,08*0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | 0.4309
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.4309
|  | 65,56*0,8*1,1*0,08 |  | 4.6154
43 | 631315411R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 8/10 (B 10) | m3 | 13.8774 |  | 0
|  | doplnění podkladního betonu: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | řezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,22*0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | 1.185
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.185
|  | 65,56*0,8*1,1*0,22 |  | 12.6924
44 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 5.0463 |  | 0
|  | doplnění podkladního betonu: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | řezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,08*0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | 0.4309
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.4309
|  | 65,56*0,8*1,1*0,08 |  | 4.6154
45 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm | t | 0.3192 |  | 0
|  | doplnění podkladního betonu: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | řezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05*4,4*1,15/1000 |  | 0.0273
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.0273
|  | 65,56*0,8*1,1*4,4*1,15/1000 |  | 0.2919
46 | 631-98 | Vysprávka a očištění stávajících podkladních vrstev , lokální vysprávky | m2 | 93.4837 |  | 0
|  | odpočet plocha: |  | 0
|  | doplnění podkladního betonu: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | řezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | -0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | -5.3865
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -5.3865
|  | -65,56*0,8*1,1 |  | -57.6928
|  | zbývající plocha suterénu: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -57.6928
|  | 152,04 |  | 152.04
|  | podesta: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 152.04
|  | (1,48*1,97+1,595*0,75)*1,1 |  | 4.523
47 | 663/1 | Penetrace betonových kcí | m2 | 93.4837 |  | 0
|  | odpočet plocha: |  | 0
|  | doplnění podkladního betonu: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | řezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | -0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | -5.3865
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -5.3865
|  | -65,56*0,8*1,1 |  | -57.6928
|  | zbývající plocha suterénu: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -57.6928
|  | 152,04 |  | 152.04
|  | podesta: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 152.04
|  | (1,48*1,97+1,595*0,75)*1,1 |  | 4.523
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
48 | 94_001 | Lešení a zvedací mechanismy 3% z HSV | % | 3 |  | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
49 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 152.6944 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | P 1 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,76*1,69+4,14+4,24+6,28+10,75+14,69+9,9+0,95 |  | 55.6144
|  | P 2 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.6144
|  | 3,72+37,93+2,59 |  | 44.24
|  | P 3 - nátěr betonu: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.24
|  | 10,87+2,23+18,15+1,8+5,17+14,62 |  | 52.84
50 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla 2,5 % z HSV | % | 2.5 |  | 0
51 | 95-03 | Ochrana stávajících prostor fólií | m2 | 300 |  | 0
|  | schodiště , okna, zábradlí: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 300 |  | 300
52 | 95-04 | Ochrana stávajících prostor pevná vč. demontáže | m2 | 50 |  | 0
|  | schodiště , okna, zábradlí: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 50 |  | 50
53 | 95-09 | Přispůsobení rozměrů stávajících dveří novým 2100 | soub | 6 |  | 0
54 | 95-10 | Očištění a repase stávající dlažby schodiště | m2 | 15.318 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,12*(0,158+0,304)*11 |  | 5.6918
|  | Mezisoučet |  | 5.6918
|  | 1,185*(0,152+0,322)*10 |  | 5.6169
|  | Mezisoučet |  | 5.6169
|  | 1,45*(1,12+0,46+1,185) |  | 4.0092
55 | 95_01 | Repase stávajících zárubní a zabezpečení před poškozením | ks | 8 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 8 |  | 8
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourací práce
56 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic | m2 | 3.19 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | (4,4-2,4)*1,595 |  | 3.19
57 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 9.85 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 5*1,97 |  | 9.85
58 | 965042231R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm | m3 | 19.8284 |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | žezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,3*0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | 1.616
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.616
|  | 65,56*0,8*1,1*0,3 |  | 17.3078
|  | podesta schodiště: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.3078
|  | (1,48*1,97+1,595*0,75)*0,2*1,1 |  | 0.9046
59 | 965081712R00 | Odstranění nášlapných vrstev podlah | m2 | 144.479 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 152,04-(1,185*10*0,322+1,12*11*0,304) |  | 144.479
60 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 13.6608 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,1*(0,77*2,2*3) |  | 5.5902
|  | Mezisoučet |  | 5.5902
|  | 0,85*(2,4*3) |  | 6.12
|  | Mezisoučet |  | 6.12
|  | 0,43*2,2*2 |  | 1.892
|  | Mezisoučet |  | 1.892
|  | 0,47*2,19*2 |  | 2.0586
|  | Mezisoučet |  | 2.0586
|  | -2,00 |  | -2
61 | 968061125R00 | Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 11 |  | 11
62 | 968069998T00 | Vybourání výplní otvorů interiér | m2 | 0.975 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,75*0,65*2 |  | 0.975
63 | 968069999T00 | Vybourání výplní otvorů ve fasádě vč. vnějších a vnitřních parapetů | m2 | 1.9693 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,05*0,94*1+1,045*0,94 |  | 1.9693
64 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.6295 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,75*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97 |  | 4.6295
65 | 971033599R00 | Vybourání zeď cihel. - nepravidelný tvar | m3 | 0.1197 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,1*(1,2*2,2-0,75*2,0)*1,05 |  | 0.1197
66 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 2.0572 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,43*1,0*2,2 |  | 0.946
|  | Mezisoučet |  | 0.946
|  | 0,43*1,18*2,19 |  | 1.1112
67 | 971033681R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC | m3 | 1.7787 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 0,77*1,0*2,2*1,05 |  | 1.7787
68 | 974031666R00 | Příprava pro uložení nosníků ve stávajícím zdivu ( rýhy, kapsy, klíny atd ) | m | 36.7 |  | 0
|  | 1. PP: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,4*3+1,5*5+1,4*5+1,4*3+2,3*6 |  | 36.7
69 | 976072221R00 | Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih | kus | 4 |  | 0
|  | 1. PP: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 4 |  | 4
70 | 978011191RT1 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% Otlučení pouze štukové vrstvy | m2 | 131.61 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 4,14+4,24+6,28+10,75+10,87+3,72+37,93+14,69+2,23+18,15+9,9+0,95+2,59+5,17 |  | 131.61
71 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 13.5877 |  | 0
|  | v místě nové přístavby: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 8,235*1,65 |  | 13.5877
72 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 35.68 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 35,68 |  | 35.68
73 | 978027112R00 | Odstranění cementových omítek ostatních ploch pod obklady | m2 | 10.24 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,0*(1,64+0,85+0,59*3+0,69+0,17) |  | 10.24
74 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 10.24 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,0*(1,64+0,85+0,59*3+0,69+0,17) |  | 10.24
75 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1 |  | 1
76 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1 |  | 1
77 | 725290040RA0 | Demontáž sprch. stání, včetně baterie a podezdění | kus | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1 |  | 1
78 | 9699-1 | Bourací práce nespecifikovatelné 10% | % | 10 |  | 0
79 | 96_03 | Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace | soub | 1 |  | 0
80 | 975-99 | Podpěrné kce pro bourací práce | soub | 1 |  | 0
| Celkem za | 96 Bourací práce |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
81 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 147.3092 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
82 | 711140016RAB | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás Elastek 40 special mineral | m2 | 69.3872 |  | 0
|  | doplnění izolace proti vodě: |  | 0
|  | kompletní skladba suterén pro kanalizaci: |  | 0
|  | žezání pro obsyp zdiva při podezdívce základů: |  | 0
|  | pro hutněný zásyp: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,1*0,6*(6,0+3,45-0,9)*1,05 |  | 5.9252
|  | 0 |  | 0
|  | pro kanalizace ležatou: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.9252
|  | 65,56*0,8*1,1*1,1 |  | 63.4621
83 | 711/1 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 74.025 |  | 0
|  | P 2 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | (3,72+37,93+2,59)*1,3 |  | 57.512
|  | Mezisoučet |  | 57.512
|  | 2,2*(1,29*3+0,59*2+0,69) |  | 12.628
|  | Mezisoučet |  | 12.628
|  | 1,5*(0,77*2+1,05) |  | 3.885
84 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 332.7424 |  | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
85 | 764_99 | Úprava a doplnění stávajících klemp. prvků | soub | 1 |  | 0
|  | ST 5: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1 |  | 1
86 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 200 |  | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
87 | T/01 | Dveře vnitřní 1kř 800-1100/2100 - plné vč. zárubně a kování - kompl. kce -viz výpis | ks | 5 |  | 0
88 | T/01_PO | Dveře vnitřní 1kř 800-1100/2100 - pln EI30 DP1/S-C vč. zárubně a kování - kompl. kce -viz výpis | ks | 1 |  | 0
89 | T/03 | Dveře vnitřní 1kř 600-900/1970 - pln do stávající zárubně vč. kování - kompl. kce - viz výpis | ks | 7 |  | 0
90 | T/03_PO | Dveře vnitřní 1kř 600-900/1970 - pln do stáv. zár vč. kování - kompl. kce - viz výpis EI30DP1/S-C | ks | 1 |  | 0
91 | T/04 | Interiérové okno vč. rámu 650/500 vč. kování - kompl. kce - viz výpis EI60DP1 | ks | 1 |  | 0
92 | T/05 | Sklepní okno vč. rámu 1050/1150 vč. kování - kompl. kce - viz výpis | ks | 5 |  | 0
93 | T/06 | Dřevěné stupní dveře s proskleným nadsvětlíkem 1000/2650+2040vč. kování - kompl. kce - viz výpis | ks | 1 |  | 0
94 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 3603 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
95 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 20.3044 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | P 1 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,76*1,69+4,14+4,24+0,95 |  | 13.9944
|  | P 2 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.9944
|  | 3,72+2,59 |  | 6.31
96 | 771571107R00 | D + M keram. soklu mat 300,-Kč/m2 vč. ukončovacího profilu a řezání | mb | 99.8544 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | P 1 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,76*1,69+4,14+4,24+6,28+10,75+14,69+9,9+0,95 |  | 55.6144
|  | P 2 dlažba: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.6144
|  | 3,72+37,93+2,59 |  | 44.24
97 | 771571107R00 | D + M keram. soklu mat 300,-Kč/m2 vč. ukončovacího profilu a řezání | mb | 66.98 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 1,69+1,76*2-0,8-1,12-0,8+1,69-1,2 |  | 2.98
|  | Mezisoučet |  | 2.98
|  | 0,6*2+1,82*2+3,29*2+0,45*2+1,3*4-1,15-1,0*2-1,09-1,18+0,85*2 |  | 13.8
|  | Mezisoučet |  | 13.8
|  | 3,82*2+0,67*2+0,55*2+0,38*2-0,6-0,77-0,6-0,8 |  | 8.07
|  | Mezisoučet |  | 8.07
|  | 5,6*2+1,72*2+0,67*2+0,87*2 |  | 17.72
|  | Mezisoučet |  | 17.72
|  | -1,0-1,15-0,6-1,0 |  | -3.75
|  | Mezisoučet |  | -3.75
|  | 2,6*2+5,65*2-0,8-1,0-0,8 |  | 13.9
|  | Mezisoučet |  | 13.9
|  | 0,7*2+1,25*2-0,6*2 |  | 2.7
|  | Mezisoučet |  | 2.7
|  | 3,68*2+2,5*2-0,8 |  | 11.56
98 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 902.2939 |  | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
99 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | 61.11 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,64*2+3,96*2-1,0 |  | 12.2
|  | Mezisoučet |  | 12.2
|  | 1,35*2+1,65*2-0,8 |  | 5.2
|  | Mezisoučet |  | 5.2
|  | 3,63*3+1,6*2+0,53*2+0,77*2+5,65*2+1,93*2-0,7*2-0,9 |  | 29.55
|  | Mezisoučet |  | 29.55
|  | 0,87*2+2,17*2-0,77 |  | 5.31
|  | Mezisoučet |  | 5.31
|  | 3,9*2+1,325*2-0,8*2 |  | 8.85
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
100 | 777553210RAA | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. do 3mm | m2 | 57.363 |  | 0
|  | P 3 - nátěr betonu: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 10,87+2,23+18,15+1,8+5,17+14,62 |  | 52.84
|  | podesta: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 52.84
|  | (1,48*1,97+1,595*0,75)*1,1 |  | 4.523
101 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % | 137.6712 |  | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
102 | 771578011R00 | Spára silikon | m | 40 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 40 |  | 40
103 | 781-99 | Hydroizolační bandáž | mb | 19 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 19 |  | 19
104 | 781415011RT01 | Montáž obkladů stěn, porovin. tmel, mat 300Kč/m2 bez listel a ozdobných prvků | m2 | 53.4476 |  | 0
|  | 1. pp: |  | 0
|  | 006: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 2,2*(1,29*2+2,64*2) |  | 17.292
|  | Mezisoučet |  | 17.292
|  | 2,0*0,45*2 |  | 1.8
|  | Mezisoučet |  | 1.8
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2
|  | 014: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | -1.2
|  | 2,2*(0,85*2+0,69*2+1,64*2+0,59*2) |  | 16.588
|  | 011: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.588
|  | 1,5*(1,05+0,77*2) |  | 3.885
|  | 102: |  | 0
|  | podesty: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.885
|  | 1,97*(1,64+1,5)+1,595*0,75+0,105*0,365*2 |  | 7.4587
|  | stupně: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.4587
|  | 1,97*(0,18+0,25)*9 |  | 7.6239
105 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 494.4799 |  | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
106 | 783_01 | Uzavírací protiprašný nátěr betonu vč. penetrace | m2 | 52.84 |  | 0
|  | P 3 - nátěr betonu: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 10,87+2,23+18,15+1,8+5,17+14,62 |  | 52.84
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
107 | 784452271R00 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva se zapravením omítek a SDK povrchů do 10-ti% | m2 | 168.542 |  | 0
|  | 001: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 19,28 |  | 19.28
|  | Mezisoučet |  | 19.28
|  | 2,85*(5,1*2+7,1*2+2,76*2) |  | 85.272
|  | 102: |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 85.272
|  | (5,22+3,78)/2*(1,5+1,64+2,0)*2 |  | 46.26
|  | Mezisoučet |  | 46.26
|  | 1,97*5,22 |  | 10.2834
|  | Mezisoučet |  | 10.2834
|  | 1,97*3,78 |  | 7.4466
108 | 784452212R00 | Malba stěn a stropů vč. penetrace | m2 | 34.78 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 0
|  | 34,78 |  | 34.78
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
109 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.3149 |  | 0
110 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km | t | 423.9831 |  | 0
111 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.3149 |  | 0
112 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 212.3149 |  | 0
113 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 22.3149 |  | 0
114 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 22.3149 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
| ZRN |  |  |  |  | 0
| VRN |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## Sanace
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SUKL - Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - 2.etapa |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | Sanace objektu |  | SANACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 011 | Přípravné a přidružené práce
1 | 11 | Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily | % | 2.5 |  | 0
| Celkem za | 011 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0
Díl: | 1 | Zemní práce
2 | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 16.555 |  | 0
|  | 15,05*1,1 |  | 16.555
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 21.5516 |  | 0
|  | uliční stěna :1,432*15,05 |  | 21.5516
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 21.5516 |  | 0
|  | uliční stěna :1,432*15,05 |  | 21.5516
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m meziskládka | m3 | 21.5516 |  | 0
|  | uliční stěna :1,432*15,05 |  | 21.5516
6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 172.4128 |  | 0
|  | uliční stěna :1,432*15,05*8 |  | 172.4128
7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 21.5516 |  | 0
|  | uliční stěna :1,432*15,05 |  | 21.5516
8 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 21.5516 |  | 0
|  | uliční stěna :1,432*15,05 |  | 21.5516
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
9 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 413.2295 |  | 0
|  | uliční část výkop:15,05*1,87 |  | 28.1435
|  | výtah:2,16*1,8 |  | 3.888
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*2,0 |  | 353.98
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,2 |  | 18.06
|  | dvorní část:4,82*1,9 |  | 9.158
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
10 | 319300010R00 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,fólie | m2 | 44.395 |  | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy
11 | 602013121RT1 | Omítka sanační vyrovnávací pod difúzní stěrkytloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 103.545 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*0,5 |  | 88.495
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,0 |  | 15.05
12 | 602013123RT3 | Omítka sanační jádrová ručně tloušťka vrstvy 20-25 mm | m2 | 372.04 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*2,0 |  | 353.98
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,2 |  | 18.06
13 | 602013152RT1 | Omítka štuková sanační ručně tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | 372.04 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*2,0 |  | 353.98
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,2 |  | 18.06
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
14 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi,pod stěrku | m2 | 75.3534 |  | 0
|  | uliční část:15,05*1,87 |  | 28.1435
|  | dvorní část:(20,371+2,43)*1,9 |  | 43.3219
|  | výtah:2,16*1,8 |  | 3.888
15 | 622491142R00 | Nátěr venkovního zdiva hydrofobní | m2 | 15.05 |  | 0
|  | 15,05*1,0 |  | 15.05
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
16 | 94_001 | Lešení a zvedací mechanismy 3% z HSV | % | 3 |  | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
17 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla 2,5 % z HSV | % | 2.5 |  | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourací práce
18 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 353.98 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*2,0 |  | 353.98
19 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 18.06 |  | 0
|  | uliční část:15,05*1,2 |  | 18.06
20 | 9699-1 | Bourací práce nespecifikovatelné 10% | % | 10 |  | 0
| Celkem za | 96 Bourací práce |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
21 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 43.6388 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
22 | 711193112U00 | Izolace zdivo injektáž svislá akrylátový gel | m2 | 6.14 |  | 0
|  | (0,72+0,83)*2,0 |  | 3.1
|  | 2*0,8*1,9 |  | 3.04
23 | 711193113U00 | Izolace zdivo injektáž horizontální akrylátový gel | m2 | 29.804 |  | 0
24 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou bitumenový, proti vlhkosti | m2 | 306.7141 |  | 0
|  | svisle uliční část:15,05*1,87 |  | 28.1435
|  | podlaha stávající část:190,6*1,02 |  | 194.412
|  | přístavba:40,036*1,02 |  | 40.8367
|  | svisle dvorní část:(20,371+2,43)*1,9 |  | 43.3219
25 | 711212002R00 | Stěrka silikátová síranovzdorná pod omítkové souvrství Rozdělovač vody | m2 | 103.545 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*0,5 |  | 88.495
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,0 |  | 15.05
26 | 711212002RU1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou silikátová, proti vlhkosti např. Dichtungschlamme | m2 | 3.888 |  | 0
|  | 2,16*1,8 |  | 3.888
27 | 711401121R00 | Izolace pracovní spáry např. Realquell | m | 6.2 |  | 0
28 | 711482020RZ1 | Izolační systém, svisle nop.fólie | m2 | 78.6119 |  | 0
|  | svisle uliční část:15,05*1,87*1,1 |  | 30.9579
|  | svisle dvorní část:(20,371+2,43)*1,9*1,1 |  | 47.6541
29 | 711491271RZ1 | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 78.6119 |  | 0
|  | svisle uliční část:15,05*1,87*1,1 |  | 30.9579
|  | svisle dvorní část:(20,371+2,43)*1,9*1,1 |  | 47.6541
30 | 781491511U00 | Plastový profil ukončovací-nop.fólie | m | 37.851 |  | 0
|  | uliční část:15,05 |  | 15.05
|  | svisle dvorní část:20,371+2,43 |  | 22.801
31 | 900 R02 | HZS - řešení detailů,nezměřitelné práce | hod | 20 |  | 0
32 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 6.4892 |  | 0
33 | 711-1 | propojení izolace zdiva a podlahy-fabion | m | 176.99 |  | 0
|  | 137,68+35,16+4,15 |  | 176.99
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
34 | 784161801R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET San 2000, 1 x | m2 | 465.953 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*2,5 |  | 442.475
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,2 |  | 18.06
|  | napojení 30%:15,05*1,2*0,3 |  | 5.418
35 | 784165721R00 | Malba tekutá HET San2000, barva, bez penetrace, 1x | m2 | 442.475 |  | 0
|  | vnitřní omítky:(137,68+35,16+4,15)*2,5 |  | 442.475
36 | 784185212R00 | Malba tekutá venkovní Keim bez penetrace, 2 x barva | m2 | 23.478 |  | 0
|  | vnější omítky ulice:15,05*1,2 |  | 18.06
|  | napojení 30%:15,05*1,2*0,3 |  | 5.418
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | 799 | Ostatní
37 | 799-1 | zábor uliční část | kapt. | 11600 |  | 0
|  | 20 m2 na 2 měsíce:20*60*8,0+2000 |  | 11600
38 | 799-2 | vytyčení sítí uliční výkop | kapt. | 1 |  | 0
39 |  | Trubka PVC pr. 36mm pro kabelové rozvody, instalace, zasekání, zapravení | m | 3160 |  | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
40 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19.8367 |  | 0
41 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km | t | 378.0563 |  | 0
42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.8367 |  | 0
43 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 198.3672 |  | 0
44 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 19.8367 |  | 0
45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 19.8367 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
| ZRN |  |  |  |  | 0
VRN
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## ZTI
Výkaz výměr
Stavba : |  | SUKL - Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - 2.etapa
Objekt : |  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE V 1.PP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 |  | Vykopávka v uzavřených prostorách, šířka výkopu do 1,0 m, do hl. 1,0 m v hornině 4, s vynešením z budovy a naložením výkopku na dopravní prostředek | m3 | 25 |  | 0
2 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-5 do 10000 m | m3 | 25 |  | 0
3 |  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 25 |  | 0
4 |  | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 25 |  | 0
5 |  | Podsyp+obsyp- potrubí a objektů z kopaného písku, vč.dodávky písku | m3 | 18 |  | 0
6 |  | Zásyp jam, rýh se zhutněním dovezenou zeminou vhodnou pro zhutnění | m3 | 6 |  | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy, bourací práce |  |  |  | 0
7 |  | prostupy v základech šířky do 1,0 m, 300/300, vč. zapravení, dobetonování, vč. odvozu vybouraných hmot a uložení na skládku | kus | 9 |  | 0
8 |  | vybourání, odstranění, odvezení a uložení na skládku - potrubí z trub betonových či kameninových do DN 200 | m | 9 |  | 0
9 |  | vybourání stávající revizní šachty, odvoz vč. poklopu, uložení na skládku | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 2 Základy, bourací práce |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
10 |  | Požární ucpávka | kus | 10 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
11 |  | Potrubí HT připojovací do DN 70 | m | 18 |  | 0
12 |  | Potrubí HT do DN 125 | m | 20 |  | 0
13 |  | Potrubí KG svodné DN 100 | m | 30 |  | 0
14 |  | Potrubí KG svodné DN 125 | m | 20 |  | 0
15 |  | Potrubí KG svodné DN 150 | m | 9 |  | 0
16 |  | Potrubí KG svodné DN 200 | m | 57 |  | 0
17 |  | Výpustky | kus | 10 |  | 0
18 |  | Podlahová vpust, nerezová, sifon | kus | 4 |  | 0
19 |  | Přechod plast/kamenina DN 200 | kus | 1 |  | 0
20 |  | revizní šachta betonová do 1000/1000/1000 včetně poklopu, izolace | kus | 2 |  | 0
21 |  | Vtok střešní DN 125 | kus | 1 |  | 0
22 |  | Vpusť dvorní | kus | 1 |  | 0
23 |  | Dvojitá zpětná klapky DN 200 | kus | 1 |  | 0
24 |  | Lapač střešních splavenin DN 100 | kus | 1 |  | 0
25 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 154 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
26 |  | Potrubí z PPR PN20, 20/3,4 , včetně izolace | m | 78 |  | 0
27 |  | Potrubí z PPR PN20 25/4,2 , včetně izolace | m | 50 |  | 0
28 |  | Potrubí z PPR PN20 40/6,7 , včetně izolace | m | 40 |  | 0
29 |  | Kulový kohout do DN20 | kus | 10 |  | 0
30 |  | Kulový kohout DN32 | kus | 2 |  | 0
31 |  | Ventil vyvažovací DN 20 | kus | 3 |  | 0
32 |  | Ventil na hadici DN 15 | kus | 2 |  | 0
33 |  | Ventil rohový | kus | 8 |  | 0
34 |  | Nástěnka | kus | 2 |  | 0
35 |  | Výustky | kus | 17 |  | 0
36 |  | Zkouška tlaku potrubí | m | 168 |  | 0
37 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 168 |  | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0
38 |  | čerpadlo oběhové s časovým spínačem | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 724 Strojní vybavení |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
39 |  | Klozet závěsný vč. sedátka, souprava pro tlumení hluku za WC, předstěnový systém, tlačítko | soubor | 2 |  | 0
40 |  | Umyvadlo, vč. montážní sady a sifonu, baterie stojánková | soubor | 3 |  | 0
41 |  | Sprchová vanička 800x800mm vč. zástěny sifonu, noh a podezdění | soubor | 1 |  | 0
42 |  | Baterie sprchová s příslušenstvím (hadice, sprchová hlavice) | kus | 2 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
| Celkem za | Přesun hmot a zařízení staveniště
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## Vnitrni omitky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SUKL - Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - 2.etapa
Objekt : |  | VNITŘNÍ OMÍTKY 1.-4.NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 89.4 |  | 0
2 | 61-01 | Provedení hloubkové penetrace podkladu | m2 | 1924 |  | 0
3 | 612421637R00 | Omítka stěn štuková PROFI Feinputz, ručně vč. penetrace | m2 | 1924 |  | 0
|  | 1. NP : |  | 481
|  | 2. NP : |  | 481
|  | 3. NP : |  | 481
|  | 4. NP : |  | 481
4 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované rohovníky a APU lišty | m2 | 1924 |  | 0
5 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 1924 |  | 0
6 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, oprava odpadlých omítek - odhad | soub | 1 |  | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
7 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 848 |  | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
8 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 34.7 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
|  | VRN - doprava materiálu a techniků, koordinační činnost | kmplt | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0