## Sumar
Výkaz výměr
Názvy s číselnou identifikací HSV+PSV položek vychází z katalogu URS Praha, a.s. Uchazeč může využít jiný systém identifikace a označení prací a výrobků.
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | III etapa
Část silnoproudých a slaboproudých systémů
1. | Silnoproudé rozvody | kmpl | 1 | 0
2. | Systém EZS | kmpl | 1 | 0
3. | Systém EPS | kmpl | 1 | 0
4. | Kontrola vstupu, docházka | kmpl | 1 | 0
5. | IP kamerový systém | kmpl | 1 | 0
6. | Strukturovaná kabeláž | kmpl | 1 | 0
7. | IP videovrátník | kmpl | 1 | 0
8. | Accesspointy | kmplt | 1 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 20% |  | 20% |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Rozvody NN
SUKL
Dokončovací práce objektu Brno, Stará 25
1. Silnoproudé rozvody
Označení výrobku -
MATERIÁL | [5 empty] | typové číslo, výrobce
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | vybrané prvky ( * )
1 | Svítidlo "A" | ks | 19 | 0 | 0 |  | TRUB 36w | 46
2 | Svítidlo "B" | ks | 32 | 0 | 0 |  | TRUB 58w | 64
3 | Svítidlo "C" | ks | 2 | 0 | 0 |  | TRUB 13w | 20
4 | Svítidlo "E" | ks | 20 | 0 | 0 |  | TRUB 26w | 25
5 | Svítidlo "F" | ks | 25 | 0 | 0 |  | TRUB 16w | 13
6 | Svítidlo "G" | ks | 13 | 0 | 0 |  | TRUB 22w | 5
7 | Svítidlo "J" | ks | 5 | 0 | 0 |  | TRUB 24w | 5
8 | Svítidlo "K" | ks | 5 | 0 | 0 |  | TRUB 9w | 35
9 | Svítidlo "L" | ks | 3 | 0 | 0 |  | ŽÁR 60w | 18
10 | Svítidlo "N" | ks | 35 | 0 | 0
11 | Svítidlo "V" | ks | 18 | 0 | 0
12 | Svět zdroj 9W do svítidla "N" | ks | 35 | 0 | 0
13 | Svět zdroj 13W do svítidla "E" | ks | 20 | 0 | 0
14 | Svět zdroj 16W do svítidla "G" | ks | 13 | 0 | 0
15 | Svět zdroj 22W do svítidla "J" | ks | 5 | 0 | 0
16 | Svět zdroj 24W do svítidla "K" | ks | 5 | 0 | 0
17 | Svět zdroj 26W do svítidla "F" | ks | 25 | 0 | 0
18 | Svět zdroj 36W do svítidla "A", "C", "L" | ks | 46 | 0 | 0
19 | Svět zdroj 58W do svítidla "B" | ks | 64 | 0 | 0
20 | Svět zdroj 60W do svítidla "V" | k | 18 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY 3×240+120 | m | 20 | 0 | 0
22 | Elektroinstalační žlab Bettermann 100*230 | m | 18 | 0 | 0
23 | Pojistky nožové PHN 500A | ks | 3 | 0 | 0
24 | Pomocný instalační materiál | kmplt | 1 | 0 | 0
25 | Poplatek za ekologickou likvidaci - celá dodávka | kmplt | 1 | 0 | 0
INSTALACE
Pol. | Název | MJ | Počet | Cena/MJ
1 | Instalace svítidla | ks | 177 | 0 | 0
2 | Instalace světelného zdroje - trubice | ks | 213 | 0 | 0
3 | Instalace světelného zdroje - žárovka | ks | 18 | 0 | 0
4 | Instalace žlabu | m | 18 | 0 | 0
5 | Průrazy pro kabel CYKY 3×240+120 | ks | 2 | 0 | 0
6 | Instalace kabelu CYKY 3×240+120 | m | 20 | 0 | 0
7 | Ukončení kabelu CYKY 3×240+120 | ks | 2 | 0 | 0
8 | Úklid staveniště | hod | 6 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál |  |  |  |  | 0
Instalace |  |  |  |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
PD - skutečný stav instalace |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## EZS
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
2. Systém EZS
Označení výrobku -
MATERIÁL | [5 empty] | typové číslo, výrobce
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celklem | vybrané prvky ( * )
1 | Rozšiřující karta se 2 sběrnicemi EZS do EZS ústředny | ks | 1 | 0 | 0 | DN-2, SPELZA
2 | Expandér na sběrnici EZS pro 8 čidel - 8 dv.v.vst./1 výst. | ks | 2 | 0 | 0 | MM1-1NO, SPELZA
3 | Expandér na sběrnici EZS pro 8 čidel - 8 dv.v.vst./8 výst. | ks | 6 | 0 | 0 | MM1-8NO, SPELZA
4 | Zobrazovací tablo Z1 | ks | 1 | 0 | 0 | Z1, SPELZA
5 | záložní impulzní zdroj 13,8V/6A+4A v krytu, místo pro akumulátor 40 AH | ks | 1 | 0 | 0 | MN1, SPELZA
6 | akumulátor 12V/38 Ah | ks | 1 | 0 | 0 | AKU 38-12, CTM
7 | PIR detektor, 85°/15m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2 | ks | 16 | 0 | 0 | KX15DD-CZ, Pyronix
8 | Detektor dual PIR+MW, 85°/15m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2 | ks | 9 | 0 | 0 | KX15DT1, Pyromix
9 | Duální detektor tříštění skla, 360°, dozsah 8m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 3 | ks | 11 | 0 | 0 | BG16DF, Pyronix
10 | Duální detektor tříštění skla, vhodný i na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm, dosah až 7,6m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2 | ks | 2 | 0 | 0 | FG1625, Honeywell
11 | Magnetický kontakt, povrchová montáž, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2 | ks | 68 | 0 | 0 | MAS203, ASITA
12 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC | ks | 30 | 0 | 0 | J24, RISCO
13 | Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 22 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h). | ks | 6 | 0 | 0 | ART1490CR, Cooper Csa Srl
14 | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna s majáčkem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, barva majáku červená, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). | ks | 2 | 0 | 0 | SA913F, JABLOTRON
15 | WC signalizace invalidé | ks | 1 | 0 | 0
16 | Přepěťová ochrana pro 2 datové sběrnice EZS ústředny | ks | 1 | 0 | 0 | DM-012/2 L, SALTEK
17 | Přepěťová ochrana pro 2 páry napájení 12V pro sběrnici EZS | ks | 1 | 0 | 0 | DTNVE 2/24/5, HAKEL
18 | Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | DA-275 DF 6, SALTEK
19 | Bezpečnostní fólie na sklo | m2 | 8 | 0 | 0
INSTALACE
1 | Montáž technologie EZS | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Oživení a konfigurace technologie EZS | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Opětovná montáž stávající části EZS | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Zanesení symbolů do grafické nadstavby SUKL Praha, konfigurace stávajícího grafického bezpečnostního nadstavbového SW | kpl | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál |  | kpl | 1 |  | 0
Instalace |  | kpl | 1 |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  | kpl | 1 |  | 0
Realizační dokumentace vč. dokumentace skuteného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
Revize el. zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## EPS
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
3. Systém EPS
Označení výrobku -
MATERIÁL | [6 empty] | typové číslo, výrobce
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Etapa I | Celkem | vybrané prvky ( * )
1 | Akumulátor 12V DC /25Ah | ks | 2 | 0 |  | 0 | Esser 018006, ESSER
2 | Ustredna EPS, max. 7 pozic pro rozšiřující karty, max. 7. analogových kruhových sběrnic | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 808004, ESSER
3 | Čelni ovládací panel CZ | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 786009, ESSER
4 | Karta se 3 pozicemi pro rozšiřující karty | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 772476, ESSER
5 | Karta analogové kruhové linky | ks | 2 | 0 |  | 0 | Esser 784382.DO, ESSER
6 | Karta pro síťování EPS ústředen | ks | 2 | 0 |  | 0 | Esser 784840, ESSER
7 | Sériové rozhraní essernet EDP obousměrné | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 784856, ESSER
8 | Skříň pro EDP rozhraní | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 788606, ESSER
9 | Modul RS 232/V24 | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 772386, ESSER
10 | Převodník RS232/ethernet | ks | 1 | 0 |  | 0
11 | licence připojeného zařízení do grafické nadstavby SÚKL Praha, vč. aktualizací SW na 3 roky | ks | 1 | 0 |  | 0 | INTEGRA M-O, INTEGOO
12 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 39 | 0 |  | 0 | Esser 802371, ESSER
13 | Multisenzorový hlásič | ks | 7 | 0 |  | 0 | Esser 802373, ESSER
14 | Sokl hlásiče | ks | 38 | 0 |  | 0 | Esser 805590, ESSER
15 | Elektronika tlačítka | ks | 8 | 0 |  | 0 | Esser 804905, ESSER
16 | Skřín tlačítka | ks | 8 | 0 |  | 0 | Esser 704900, ESSER
17 | Sirena červená vnitřní | ks | 7 | 0 |  | 0 | Esser 766235, ESSER
18 | vstupně-výstupní prvek 4 in/2 out na kruhovou linku | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 808613.10, ESSER
19 | karta 12 relé, na kruhovou linku | ks | 1 | 0 |  | 0 | Esser 808610,10, ESSER
20 | Skříň pro vstupně-výstupní prvky | ks | 2 | 0 |  | 0 | Esser 788600, ESSER
21 | Skříň pro přepěťové ochrany pro min. 10 modulů, plastová, neprůhledné dveře, IP40, kompletní výbava | ks | 1 | 0 |  | 0 | COMBI-12N, OEZ
22 | Přepěťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu | ks | 2 | 0 |  | 0 | DA-275 DF 6, SALTEK
23 | Přepěťová ochrana pro analogovou kruhovou linku (pro 2 páry) | ks | 1 | 0 |  | 0 | DTNVE 2/30/0,5, HAKEL
INSTALAČNÍ MATERIÁL
1 | Jistič 6A/B | ks | 2 | 0 |  | 0 | LPN-6B/1, OEZ
INSTALACE
1 | Montáž technologie EPS | kpl | 1 | 0 | 10000 | 0
2 | Oživení a konfigurace technologie EPS | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | Zanesení symbolů do grafické nadstavby, konfigurace stávajícího grafického bezpečnostního nadstavbového SW | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Testování čidel a hlásičů | kpl | 1 | 0 |  | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál | [5 empty] | 0
Instalace | [5 empty] | 0
Doprava materiálu, techniků | [5 empty] | 0
Realizační dokumentace vč. dokumentace skuteného provedení | [5 empty] | 0
Revize el. zařízení | [5 empty] | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 80290.5666 | 0

## Docházkový systém
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
4. Systém EKV, DS
INSTALAČNÍ MATERIÁL
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | vybrané prvky ( * )
1 | Jistič 6A/B | ks | 1 | 0 | 0 | LPN-6B/1, OEZ
INSTALACE
1 | Montáž technologie EKV, DS, včetně demontáže | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Oživení a konfigurace technologie EKV, DS | kpl | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0
Instalace |  | kpl | 1 |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
Revize el. zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## CCTV
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
5. IP kamerový systém
INSTALAČNÍ MATERIÁL
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | vybrané prvky ( * )
1. | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
INSTALACE |  |  |  | 0
1. | Přesun 2 stávajících vnitřních kamer ke vchodům do objektu | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Instalace komponentů souvisejících s provozem CCTV dle požadavků zadavatele, zanešení záznamů do IT struktury SÚKL | kpl | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0
Instalace |  | kpl | 1 |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
Revize el. zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## Strukturovaná kabeláž
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
6. Strukturovaná kabeláž
Označení výrobku -
MATERIÁL | [5 empty] | typové číslo, výrobce
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | vybrané prvky ( * )
1 | Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0-1375014-2 - TYCO
2 | Rámeček jednonásobný bílý Tango | ks | 56 | 0 | 0
3 | Zásuvka datová neosázená bílá Tango | ks | 56 | 0 | 0
4 | Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 56 | 0 | 0
5 | Konektor modulární RJ45 s vložkou, 8pozic, AMP vč. Krytky | ks | 4 | 0 | 0
6 | Modul nestíněný "keystone" SL, 1xRJ45, černý, kat.6 | ks | 112 | 0 | 0 | 0-1375055-2
7 | Panel vyvazovací 1U/125 šedý | ks | 8 | 0 | 0
8 | Montážní, spojovací a instalační materiál | kmplt | 1 | 0 | 0
INSTALACE
Pol. | Název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem
1 | Instalace Patch panelu UTP 24port, zapojení | ks | 4 | 0 | 0
2 | Instalace vyvazovacího a napájecího panelu | ks | 8 | 0 | 0
3 | Instalace zásuvky UTP, zapojení 2xRJ45 | ks | 56 | 0 | 0
4 | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | ks | 116 | 0 | 0
5 | Úklid staveniště | hod | 5 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál |  |  |  |  | 0
Instalace |  |  |  |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## IP videovrátník
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
7. IP Videovrátník
Označení výrobku -
Označení výrobku -
MATERIÁL | [5 empty] | typové číslo, výrobce
Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | vybrané prvky ( * )
1 | Tablo IP telefonie | kpl | 1 | 0 | 0 | 9137161CKU
2 | Antivandal maska + zápustná krabice pro 1 modul | ks | 1 | 0 | 0 | 9135511KE
3 | Zápustná krabice pro 1 modul | ks | 1 | 0 | 0 | 9135351E
4 | Kabel UTP cat 6 | m | 21 | 0 | 0
INSTALACE
Pol. | Název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem
1 | Montáž technologie videotelefonů vč.osazení tabla a ukončení na aktivním prvku | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Oživení a konfigurace technologie IP videovrátníků | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Instalace kabelu UTP | m | 21 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál |  |  |  |  | 0
Instalace |  |  |  |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## AP
SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
8. Accesspointy
MATERIÁL
| Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Číslo zboží dodavatele
1 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP, Int Ant, E Reg Domain | ks | 8 | 0 | 0 | AIR-LAP1142N-E-K9
2 | Power Injector - AP1140/1250/1260/3500 Series-SPARE | ks | 8 | 0 | 0 | AIR-PWRINJ4=
3 | Montážní, instalační a pomocný materiál | kmplt | 1 | 0 | 0
SLUŽBY
| Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem
1 | Implementace hardware a konfigurace stáv software | hod | 6 | 0 | 0
2 | Dokumentace | hod | 2 | 0 | 0
3 | Instalace Accesspointů na stropy | ks | 8 | 0 | 0
4 | Úklid staveniště | hod | 3 | 0 | 0
CELKOVÁ KALKULACE
Materiál |  |  |  |  | 0
Služby |  |  |  |  | 0
Doprava materiálu, techniků |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0