ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

- „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“

ve vztahu k zákonu se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou v otevřeném zadávacím řízení

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 
Nesplnění zadávacích podmínek povede k vyloučení uchazeče. Pokud jsou rozpory mezi údaji v Oznámení zadávacího řízení a údaji v Zadávací dokumentaci, platí údaje obsažené v Oznámení zadávacího řízení.

- Obsah ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

- Údaje o oznámení zadávacího řízení

- Údaje o zadavateli

- Údaje o uchazeči

- Údaje o zadávací dokumentaci

- Prohlídka místa plnění

- Údaje o podání nabídky

- Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

- Charakteristika veřejné zakázky

- Požadavky na nabídku a kvalifikaci uchazečů

- Způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky překročení nabídkové ceny

- Hodnotící kritéria (kritéria pro zadání veřejné zakázky)

- Opční právo

- Platební podmínky

- Obchodní podmínky

- Požadavek na poskytnutí jistoty

- Varianty nabídky

- Zrušení zadávacího řízení

- Další zadávací podmínky zadavatele

- Formální členění nabídky

- Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení

- Údaje o oznámení zadávacího řízení

Oznámení zadávacího řízení: dne 21.10.2010, evidenční číslo veřejné zakázky: VZ02/2010

- Údaje o zadavateli

Zadavatel ve smyslu zákona:

Právní forma:	organizační složka státu

Název zadavatele:	Státní ústav pro kontrolu léčiv

Sídlo zadavatele:	Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ:	00023817

DIČ:	neplátce

Osoba oprávněná jednat:	PharmDr. Martin Beneš

Kontaktní osoba:                      	Ing. Karel Kettner

e-mail:	karel.kettner@sukl.cz

telefon:	272 185 202

fax: 	271 732 377

profil zadavatele:	http://ezak.sukl.cz

- Údaje o uchazeči

Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:

Právnické osoby:

- Obchodní firma nebo název

- Sídlo

- Právní forma

- Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno

- Jména a příjmení statutárního orgánu, členů statutárního orgánu

- Jiné fyzické osoby oprávněné jednat za, nebo jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

- Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail, id datové schránky

Fyzické osoby:

- Jméno, příjmení, případně obchodní firma

- Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

- Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno

- Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail, id datové schránky (je-li zřízena)

Uchazeč identifikační údaje uvede formou vyplnění Krycího listu nabídky, jež tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

- Údaje o zadávací dokumentaci

  - Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

  - Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- Textová část zadávací dokumentace

- Tabulka „Krycí list nabídky“

- Technická specifikace

- Tabulka „Lhůty plnění a doby na odstranění závady“

- Tabulka „Záruční doba“

- Výkaz výměr – cenový list

- Vzorová smlouva o dílo

- Vzorová servisní smlouva

  - Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu k dispozici na profilu zadavatele: http://ezak.sukl.cz.  Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel také na vyžádání uchazeči o veřejnou zakázku do 3 dnů od vyžádání. Zadavatel považuje vyžádání zadávací dokumentace, které od uchazeče obdržel (datovou schránkou, písemně, e-mailem, faxem), za závaznou objednávku.

Zadávací dokumentaci je možné vyzvednout za podmínek uvedených v předchozím odstavci v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod po telefonické domluvě s kontaktní osobou.

Za vydání zadávací dokumentace odpovídá ing. Karel Kettner, nebo jeho zástupce.

  - Náklady za zadávací dokumentaci

Výše nákladů za reprodukci zadávací dokumentace činí 100,- Kč (zadavatel není plátcem DPH), k úhradě v hotovosti na pokladně zadavatele při vyzvednutí zadávací dokumentace.

  - Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (datovou schránkou, e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením).

Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se podává výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci písemně (datovou schránkou, nebo e-mailem, resp. poštou, u žadatelů bez datové schránky) nejpozději do 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou uchazečům zasílány na kontaktní adresy, které uvedli v objednávce zadávací dokumentace nebo při stahování dokumentace na profilu zadavatele. Pokud uchazeč požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s kontaktní osobou zadavatele.

Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci vyřizuje Ing. Karel Kettner.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou zveřejněny u příslušné zakázky na profilu zadavatele: http://ezak.sukl.cz.

- Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 9.11.2010. Sraz účastníku prohlídky bude v 11:00 hodin v sídle zadavatele v Brně. Uchazeč je povinen svou účast na prohlídce v předstihu min. 3 dnů nahlásit kontaktní osobě zadavatele.

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci uchazeče po doložení oprávnění jednat za uchazeče nebo jeho jménem (optimálně plnou mocí).

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci uchazečů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter.

Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz písemně (i elektronicky) a pouze písemná odpověď (i elektronicky) má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď zveřejní u příslušné zakázky na profilu zadavatele: http://ezak.sukl.cz.

- Údaje o podání nabídky

  - Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Nabídky se podávají písemně, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky, tj. „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno – NEOTEVÍRAT“ k rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.

  - Závaznost nabídky

- Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 100 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Lhůta pro podání nabídky

- Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky uvedené v Oznámení zadávacího řízení uveřejněného v informačním systému o veřejných zakázkách, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

- Nabídky musí být doručeny nejpozději do 29.11.2010 do 12.00 hodin.

  - Adresa pro podání nabídky

- Nabídky se podávají v podatelně zadavatele, adrese uvedené v bodě č. 2.

- Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod.

  - Potvrzení o převzetí nabídky

- Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, uchazeči a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

- Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

  - Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

- Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány ve lhůtě podle formuláře uveřejněného v ISVZ v zasedací místnosti v sídle zadavatele. Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 29.11.2010 ve 14.00 hodin v sídle zadavatele.

  - Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

- Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; z kapacitních důvodů maximálně dvě osoby za jednoho uchazeče, které se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.

- Charakteristika veřejné zakázky

  - Název veřejné zakázky

- „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“

  - Místo plnění veřejné zakázky

Stará 25, 602 00 Brno

  - Doba plnění veřejné zakázky

    - Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno, včetně dodávky systémů a technologií, implementace a zaškolení obsluhy musí být dokončena do 6 měsíců od podpisu smlouvy, přičemž uchazeč je oprávněn nabídnout plnění i v kratším termínu.

    - Zahájení plnění veřejné zakázky předpokládá zadavatel bezprostředně po uzavření smlouvy.

    - Podrobný věcný a časový harmonogram postupu prací musí být předloženv nabídce jako příloha návrhu smlouvy o dílo.

    - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) bude předána zadavateli ke schválení do 30 dnů od uzavření smlouvy.

    - Dodavatel zajistí vydání stavebního povolení ve lhůtách daných zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a souvisejícími právními předpisy

    - Zpracování a předání prováděcí projektové dokumentace na investiční akci uskuteční dodavatel do 20 dnů od vydání stavebního povolení..

    - Zahájení rekonstrukčních prací, dle schválené prováděcí projektové dokumentace na investiční akci provede dodavatel do 5dní od odsouhlasení zadavatelem

    - Servisní a dohledové služby budou uchazečem poskytovány po dobu 3 let od předání celého díla.

  - Klasifikace veřejné zakázky

Název:			 		kód CPV

Rekonstrukce budov	45454100-5

Tento hlavní předmět tvoří dále tyto části:

Počítačové řídící systémy	48151000-1

Instalace a montáž počítačové kabeláže	45314320-0

Balíky programů a informační systémy	48000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opčního práva	13.000.000,- Kč bez DPH

Předpokládané hodnota opčního práva	  3.000.000,- Kč bez DPH   (pozn. Může být max 30 % ze základní zakázky)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva	10.000.000,- Kč bez DPH

  - Účel a předmět veřejné zakázky

    - Účelem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce objektu Stará 25, Brno. 1.NP až 5.NP objektu budou po rekonstrukci nadále využívány jako úřadovny s potřebným technickým a sociálním zázemím. Do suterénu objektu bude umístěna kotelna a záložní zdroj energie.

    - Součástí plnění je rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií. Konkrétně se jedná o technologie EZS (elektronická zabezpečovací signalizace), EPS (elektronická požární signalizace), EPH (elektronické požární hlásiče – jsou zahrnuty v EZS), EKV (elektronická kontrola vstupu) a DS (docházkového systému) a KS (kamerový systém). Dále se jedná o stavební práce, rekonstrukci topení, vnitřního vodovodu, rekonstrukci plynovodní přípojky, zateplení střechy a výměny střešních oken. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je i dodávka hardware a software včetně zajištění servisních služeb.

- Specifikace plnění veřejné zakázky:

- Vypracování projektové dokumentace.

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby.

- Stavební práce, zateplení střechy a výměna střešních oken.

- Rekonstrukce ústředního topení a vnitřního vodovodu.

- Rekonstrukce plynovodní přípojky.

- Rekonstrukce elektrických rozvodů.

- Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií.

- Dodávka hardware a software.

- Zajištění servisních služeb.

    - Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Stavební práce a vytápění

- Návrh řešení

- Dodávka

- Zaškolení pracovníka správy objektu a určených odborných uživatelů

- Dodávka silnoproudých a slaboproudých systémů

- Návrh řešení

- Dodávka

- Implementace řešení

- Instalace a konfigurace

- Zkušební provoz

- Zaškolení odborných pracovníků zadavatele a určených uživatelů

- Údržba a podpora systémů po dobu 3 let

- Vypracování projektové dokumentace

- Vypracování dokumentace ve stupni pro stavební povolení

- Vypracování dokumentace ve stupni pro provedení díla – stupeň realizační

- Vypracování skutečného stavu

- Zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby

    - Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena dále v této zadávací dokumentaci a především v Technické specifikaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

    - Před započetím implementace díla bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Tato bude platná po odsouhlasení zástupcem objednatele.

  - Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce (v příslušných částech výkazu výměr) označení konkrétních výrobků a jejich výrobců, které uchazeč nabízí a oceňuje ve své nabídce.

- Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízené plnění splňovalo minimální parametry uvedené v Technické specifikaci. Nesplnění požadovaných minimálních hodnot těchto parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč zpracoval, jako nedílnou součást nabídky, popis navrhovaného technického řešení. Navržené technické řešení musí splňovat požadavky uvedené v dokumentu „Technická_specifikace Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“. Z důvodu ověření, že uchazečem nabízené technické a funkční řešení splňuje technické a funkční požadavky, uchazeč doloží k technickému řešení produktové listy nabízených výrobků a ICT technologií, z kterých bude jednoznačně patrné splnění požadovaných technických a funkčních požadavků.

- Z důvodu kompatibility, ochrany svých investic a s ohledem na hospodárné nakládání s majetkem státu (zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) zadavatel vyžaduje implementaci nových systémů a technologií do stávajícího HW a SW vybavení využívaného v současnosti zadavatelem, a to za podmínek, které jsou blíže specifikovány v příloze této zadávací dokumentace – Technické specifikaci. 
Zadavatel připouští předložení i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, než těch, které jsou uvedeny zadavatelem v Technické specifikaci, avšak taková řešení musí být kompatibilní se stávající technologií zadavatele (viz popis stávajícího systému obsažený v Technické specifikaci).

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu posuzování a hodnocení nabídek provést laboratorní testy zařízení nabízených jednotlivými uchazeči z důvodu ověření deklarovaných technických parametrů nabízených zařízení.  Z důvodu laboratorních testů si zadavatel vyhrazuje právo na dodání libovolného zařízení ze specifikace uchazeče k laboratorním testům do 15-ti pracovních dnů od doručení požadavku zadavatele. Předmětem laboratorních testů je prověření deklarovaných technických parametrů zadavatele, prověření zda navrhované řešení splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci „Technická specifikace“. Nesplnění jakéhokoli testu (požadovaného parametru či funkčnosti) je chápáno jako nesplnění požadavků zadavatele.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu posuzování a hodnocení nabídek požádat jednotlivé uchazeče o předvedení nabízeného technického řešení z důvodu ověření funkčnosti nabízeného řešení v prostorách zadavatele do 15-ti pracovních dnů od doručení požadavku zadavatele.

- Požadavky na nabídku a kvalifikaci uchazečů

  - Úplnost nabídky

Aby byla nabídka uchazeče shledána úplnou, musí v souladu s ustanovením § 71 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách splňovat tyto požadavky:

- Musí být zpracována v českém jazyce

- Nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované zákonem o veřejných zakázkách

Pokud bude shledána nabídka neúplnou, bude v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 vyřazena a zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů, zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

  - Kvalifikace uchazečů

    - Prokazování kvalifikace

Uchazeč je povinen v souladu s § 50 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

    - Vymezení kvalifikace

Splnění kvalifikace prokázal uchazeč, který s poukazem na § 50 odst. 1 zákona splní kvalifikační předpoklady uvedené dále.

    - Základní kvalifikační předpoklady

| Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště | Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. |
| který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště | Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.), je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. |
| který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |
| vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |
| který není v likvidaci | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |
| který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče | Potvrzení příslušného finančního úřadu Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani |
| který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám |
| který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče | Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení |
| který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |
| Který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |
| Který předloží seznam zaměstnanců nebo členů staztutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |
| Který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách | Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu |

    - Profesní kvalifikační předpoklady

| Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán |
| dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění | Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy) pokrývající předmět veřejné zakázky |
| dokladu osvědčujících odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje | - Osvědčení o odborné způsobilosti alespoň 1 osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ - Osvědčení o odborné způsobilosti alespoň 1 osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Statika a dynamika staveb“ |

    - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

| Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: | Způsob prokázání splnění: |  |
| --- | --- | --- |
| údaje o celkovém obratu uchazeče zjištěném podle zvláštních právních předpisů za předcházející tři účetní období; jestliže uchazeč vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku; celkový obrat uchazeče v každém z předcházejících tří účetních období nesmí činit méně než 100 000 000,- Kč | Prohlášením uchazeče, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč v každém ze tří předcházejících účetních období (popř. za účetní období od svého vzniku) dosáhl alespoň minimálního požadovaného obratu |  |
| dokladu osvědčujícího ekonomickou stabilitu uchazeče | Přehled údajů o ekonomických a finančních ukazatelích uvedených v tabulce ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče prokazující splnění uvedených limitů: - Celková likvidita nejméně 1,3 - Rentabilita vlastního kapitálu nejméně 17% - Celková zadluženost nejvýše 70% |  |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na minimální částku 150 000 000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 100 000,-Kč. | Uchazeč předloží ke splnění tohoto požadavku kopii pojistné smlouvy nebo pojistky. Podle obchodních podmínek má uchazeč povinnost udržovat v platnosti po celou dobu plnění této veřejné zakázky a ještě 6 měsíců po jejím ukončení. |  |

    - Technické kvalifikační předpoklady

| Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| Předložením seznamu významných dodávek implementace IT systémů, řešení včetně řídících a bezpečnostních prvků realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení uchazeče, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; 9.2.6.1 Z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč realizoval v uvedeném období následující dodávky: 9.2.6.1.a) Část stavební práce a vytápění z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč realizoval v uvedeném období nejméně jednu obdobnou realizovanou dodávku s realizovaným finančním objemem minimálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH za jedinou dodávku (tj. realizovanou na jednu smlouvu jako jeden obchodní případ). Obdobnou dodávkou se rozumí realizace projektu na prováděné stavební práce v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr, část stavební práce a vytápění. 9.2.6.1.b) Část silnoproudých a slaboproudých systémů z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč realizoval v uvedeném období nejméně jednu obdobnou realizovanou dodávku s realizovaným finančním objemem minimálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH za jedinou dodávku (tj. realizovanou na jednu smlouvu jako jeden obchodní případ). Obdobnou dodávkou se rozumí realizace projektu na nabízené slaboproudé technologie v rozsahu výkazu výměr část silnoproudých a slaboproudých systémů. | Seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení uchazeče, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení či prohlášení musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné dodávky ověřit. |
| 9.2.6.2 Předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče v následujícím rozsahu: 9.2.6.2.a) Z důvodu zajištění kvalifikované implementace nových systémů (Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno) do stávajícího prostředí, uchazeč musí prokázat odbornost pro technologie jednotlivých stávajících systémů zadavatele, u kterých bude provádět změny konfigurace nebo vytvoření vazby nutné z důvodu provedení implementace nabízeného technického řešení. | Tento požadavek doloží uchazeč prostou kopií certifikátu (osvědčení). |
| 9.2.6.3 Předložením seznamem techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči pro následující oblasti veřejné zakázky: a) uchazeč doloží doklady o vzdělání, praxi a odborné certifikaci jmenovitě u pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky, kteří budou působit v těchto funkcích: a1) 1 projektant slaboproudých systémů a2) 2 techniky bezpečnostních systémů a3) 2 servisní techniky a4) 1 softwarového aplikačního pracovníka b) odpovědní pracovníci podle bodu a) musí splňovat: ad a1) vzdělání VŠ, praxe 5 let, certifikace na technologie EZS – systém Dominus millenium pro projekci, EPS – systém Esser 8000 – pro projektování ad a2) vzdělání SŠ, praxe 5 let, certifikace na technologie EZS – systém Dominus millenium pro instalaci, EPS – systém Esser 8000 – pro montáž a servis, ad a3) vzdělání SŠ, praxe 5 let, certifikace na technologie EZS – systém Dominus millenium pro instalaci, EPS – systém Esser 8000 – pro montáž a servis, Integrace - Integra - certifikace pro servis software ad a4) vzdělání SŠ, praxe 5 let, Integra - certifikace na oživení, implementaci a servis integračního software Integra, CCTV - certifikace software pro kamerové systémy Omnicast OTC001 a 0TC002 verze 4.2 a vyšší | Tento požadavek doloží uchazeč doklady prokazující požadavky na pracovníky odpovědné za plnění veřejné zakázky budou pro každou jednotlivou oblast veřejné zakázky předloženy takto: - doklady o vzdělání – VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení v prosté kopii - doklady o minimálně 3-leté délce praxe prohlášením podepsaným příslušným pracovníkem (případně životopis pracovníka, ze kterého uvedený požadavek bude vyplývat) - doklady o certifikaci – prostá kopie certifikátu |
| 9.2.6.4 Předložením popisu technického vybavení, přičemž zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že v současné době má vybudován a provozován systém HELPDESK a DOHLED. HELPDESK (tiket) systém musí umožňovat zadávání požadavků na servisní zásah přes webové rozhraní. DOHLED systém musí umožňovat on-line monitorování zařízení (aktivní prvky, servery) v síti zadavatele, ze kterých uchazeč přistupuje do sítě objednatele prostřednictvím VPN. Popis technického vybavení musí zahrnovat minimálně: - umístění hlavní centrály - počet dispečerů - vzorové náhledy na uživatelské rozhraní systému - přehled bezpečnostních prvků sítě VPN uchazeče Zadavatel si vyhrazuje právo provést návštěvu u uchazeče za účelem ověření poskytnutých informací o systému HELPDESK a DOHLED. | Tento požadavek doloží uchazeč podepsaným prohlášením, které bude obsahovat popis technického vybavení v zadavatelem požadované minimální úrovni |
| 9.2.6.5. předložením certifikátu systému managementu jakosti dle ISO 9001, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, a to pro oblast činností obdobných předmětu tohoto zadávacího řízení (provádění a rekonstrukce pozemních staveb, instalace a servis slaboproudých a komunikačních technologií). Zadavatel též uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. | Certifikát systému řízení jakosti řady ISO 9001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. |
| 9.2.6.6. předložením certifikátu systému environmentálního managementu dle ISO 14001, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, a to pro oblast činností obdobných předmětu tohoto zadávacího řízení (provádění a rekonstrukce pozemních staveb, instalace a servis slaboproudých a komunikačních technologií). Zadavatel též uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. | Certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí ISO 14001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie nebo doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). |
| 9.2.6.7. předložením certifikátu systému managementu bezpečnosti informací v organizaci dle ISO 27001:2005, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo předložením rovnocenného certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. Předmětem certifikace musí být realizace služeb obdobných předmětu tohoto zadávacího řízení (Řízení projektů, instalace a servis informačních a komunikačních technologií). | Certifikát systému managementu bezpečnosti informací v organizaci dle ISO 27001:2005, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. |
| 9.2.6.8. předložením certifikátu systému managementu služeb IT v organizaci dle ISO 20000-1:2005, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo předložením rovnocenného certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. Předmětem certifikace musí být realizace služeb obdobných předmětu tohoto zadávacího řízení (Řízení projektů, instalace a servis informačních, komunikačních a slaboproudých technologií). | Certifikát systému managementu služeb IT v organizaci dle ISO 20000-1:2005, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. |

    - Forma splnění kvalifikace

      - Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 57 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů..

      - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

      - Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (s výjimkou kvalifikačních předpokladů podle odst. 9.2.7.2. této zadávací dokumentace). Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

      - Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni uchazeči společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

      - Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

      - Postup zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem.

Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

      - Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných uchazečů

Uchazeč může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů (§127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel však vždy vedle výpisu, na základě svého práva vyhrazeného v oznámení, požaduje rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

      - Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení se systému certifikovaných uchazečů

Uchazeč může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných uchazečů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52).

Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění kvalifikace uchazečem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené zadavatelem.

Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, uchazeč je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem.

- Způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky překročení nabídkové ceny

  - Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících.

  - Uchazeč je povinen zpracovat nabídkovou cenu ve formě vyplnění Výkazu výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč doplní nabídkovou cenu rovněž do Krycího listu nabídky.

  - Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

Změnu ceny bude uchazeč povinen písemně oznámit zadavateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy.

- Hodnotící kritéria (kritéria pro zadání veřejné zakázky)

  - Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria

Zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle následujících dílčích kritérií, pro které stanovil váhu takto:

1. kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH	60 %

2. kritérium: Celková koncepce řešení	20 %

3. kritérium: Lhůty plnění a doby na odstranění závady	10 %

4. kritérium: Záruky	10 %

  - Požadavky na předložení informací uchazeči k hodnotícím kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:

1. kritérium: číselně hodnotitelné kritérium

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. celkovou nabídkovou cenu uvedenou uchazečem v nabídce ve smyslu odst. 10.2. této zadávací dokumentace).

2. kritérium: slovně číselně hodnotitelné kritérium

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou koncepci řešení. Při hodnocení zadavatel posoudí informace poskytnuté uchazečem v dokumentu popisujícím technické řešení.

| subkritérium | Obsah | váha subkritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. Ucelenost koncepce | Míra, podrobnost, názornost a ucelenost popisu celkového řešení s ohledem na plnění cílů a předmětu výběrového řízení | 20 % |
| 2. Bezpečnost řešení | Popsaná míra zajištění celkové bezpečnosti v rámci provozu síťové a aplikační infrastruktury navrhovaného řešení | 10 % |
| 3. Otevřenost řešení | Popsaná míra otevřenost navrhovaného řešení vůči rozšiřování o další funkce a rozvoj informačních systémů a technologií SUKL | 15 % |
| 4. Procesní kontinuita | Míra zajištění plynulého přechodu ze stávajícího stavu do nového řešení s ohledem na zajištění parametrů a vlastností integrace a bezpečnosti průběžného provozu; minimalizace požadavků na součinnost Zadavatele | 5 % |
| 5. Koncepce zálohování a obnovy | Míra, podrobnost, názornost a ucelenost popisu celkového řešení s ohledem na zálohování a obnovu systémů navrženého řešení. | 15 % |
| 6. Architektura řešení | Popsaná míra zajištění celkové kompatibility architektury řešení vůči stávajícím systémům a technologiím SUKL. | 20 % |
| 7.Rozšiřitelnost, škálovatelnost řešení | Míra rozšiřitelnosti a škálovatelnosti navrhovaného řešení vzhledem k budoucímu růstu a využitelnosti navrhovaného řešení. | 15 % |

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce v dokumentu popisujícím technické řešení pro účely hodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení.

Každá položka tabulky je subkritériem tohoto kritéria se stanovenou závažností, která je uvedena v tabulce.

3. kritérium: číselně hodnotitelné kritérium

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit uchazečem uvedené údaje v tabulce „Lhůty plnění a doby pro odstranění závady“ doby plnění ve dnech pro realizaci dodávek dle jednotlivých částí výkazu výměr a reakční doby na odstranění závady a popisu technického řešení a technické specifikace dle nabídky uchazeče dle specifikací uvedených v dokumentu „Technická specifikace“ v hodinách. Uchazeč se současně zavazuje, že provede realizaci dodávek v těchto lhůtách, přičemž lhůta počne běžet dnem, který smluví smluvní strany v dodatku smlouvy. Každá položka tabulky je subkritériem tohoto kritéria se stanovenou závažností, která je uvedena v tabulce.

4. kritérium: číselně hodnotitelné kritérium

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit uchazečem navržené délky záručních dob, přičemž uchazeč je povinen akceptovat minimální délky dílčích záručních dob stanovené zadavatelem v tabulce Záruční doba, jež tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Jednotlivé dílčí záruční doby uvedené v příloze Záruční doba jsou subkritérii tohoto dílčího kritéria se stanovenou vahou, která je uvedena v tabulce. Uchazeč je povinen délku každé záruční doby navrhnout v měsících.

  - Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií

1. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou uchazečem, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejnižší nabídková cena hodnocená nabídková cena × 100 bodů

2. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit celkovou koncepci řešení z hledisek: ucelenost koncepce, bezpečnost řešení, otevřenost řešení, procesní kontinuity, koncepce zálohování a obnovy, architektury řešení a rozšiřitelnosti, škálovatelnost řešení.

Zadavatel bude hodnotit jednotlivá subkriteria bodově ve stanoveném rozsahu bodů 0 – 10 tj. nevyhovuje až vyhovuje nejlépe, přičemž bodová hodnota nabídky se určí podle vzorce:

Počet bodů nabídky N = (počet bodů přidělený nabídce N / 10) x % váha dílčího kritéria.

Nejlépe budou hodnoceny nabídky obsahující nejkvalitnější „Celkovou koncepci řešení“ s nejvyšší vypovídací hodnotou (co do úrovně porozumění požadavkům Zadavatele a míry jejich pokrytí v návrzích řešení) v návaznosti na požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Nabídce s nejvyšším celkovým počtem dosažených bodů zadavatel přidělí 100 bodů. Dalším nabídkám pak přidělí počet bodů odpovídající poměru bodového hodnocení příslušné nabídky a bodového hodnocení nejvhodnější nabídky, násobenému 100.

Následně bude počet bodů dosažený každým uchazečem přepočten váhou kritéria. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

3. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit lhůty plnění jednotlivých částí dodávek dle Technické specifikace ve dnech a doby na odstranění závady nabídnuté uchazečem a uvedené v tabulce „Lhůty plnění a doby pro odstranění závady“. Každá položka tabulky je subkritériem tohoto dílčího kritéria s vahou uvedenou v tabulce. Bodové hodnocení bude v případě jednotlivých lhůt plnění stanovených ve dnech vypočteno podle vzorce:

nejkratší dobavednech hodnocená dobavednech × 100 bodů

Bodové hodnocení bude v případě lhůt stanovených pro odstranění závad v hodinách vypočteno podle vzorce:

nejkratší dobav hodinách hodnocená dobav hodinách × 100 bodů

Hodnocení lhůt dílčích plnění a doby pro odstranění závady vypočtené podle výše uvedeného vzorce bude dále pronásobeno vahou uvedenou u každé položky. Součet takto provedených hodnocení jednotlivých lhůt bude násoben vahou dílčího kritéria.

4. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit délky záruční doby v měsících nabídnuté uchazečem a uvedené v tabulce „Záruční doba“. Každá položka tabulky je subkritériem tohoto dílčího kritéria s vahou uvedenou v tabulce. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

hodnocená dobanejdelší doba × 100 bodů

Hodnocení délky záručních dob vypočtené podle výše uvedeného vzorce bude dále  pronásobeno vahou uvedenou u každé položky. Součet takto provedených hodnocení jednotlivých lhůt bude násoben vahou dílčího kritéria.

  - Metoda hodnocení nabídek – bodovací metoda

    - Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „kritéria“).

    - Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

    - Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

    - Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

    - Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

    - Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného číselně vyjádřitelného dílčího, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nebo 4 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

    - Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.

    - Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

    - V rámci hodnocení nabídek budou číselné údaje zaokrouhlovány na 2 desetinná místa.

- Opční právo

  - Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu § 99 zákona opční právo na poskytování podobných služeb, jejichž potřeba se vyskytne za dobu plnění veřejné zakázky a které budou úzce souviset s plněním uchazeče.

  - Zadavatel předběžně stanovuje dobu využití opčního práva na tři roky od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

  - Základním předmětem veřejné zakázky týkající se opčního práva je budoucí rozšíření díla o dodávku a implementaci nástrojů pro zavedení nadstavbových funkcionalit a otevřenosti z hlediska návazných agend elektronizace veřejné správy a resortních agend na straně zadavatele.

  - Opční právo dle odst. 12.1 je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva.

  - Uchazeč nezahrne nabídkovou cenu za část plnění odpovídající opčnímu právu dle odst. 12.1 do své nabídkové ceny.

- Platební podmínky

  - Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu plnění anebo právo nerealizovat celý předmět plnění (a tím i omezit realizaci plateb vybranému uchazeči), a to v závislosti na disponibilních finančních prostředcích zadavatele. Podrobnosti jsou uvedeny ve vzorové smlouvě o dílo.

  - Zadavatel bude proplácet poskytnutá plnění po splnění, předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí předmětu plnění, a to na základě faktur – daňových dokladů uchazeče.

  - Splatnost daňových dokladů (faktur) je minimálně 30 kalendářních dnů od doručení faktury do sídla zadavatele, pokud není uvedeno jinak. Datum zdanitelného plnění je den předání a převzetí jednotlivých ucelených částí předmětu plnění zadavatelem. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostní platbou z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě.

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo některý z údajů bude uveden chybně, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.

  - Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele.

- Obchodní podmínky

  - Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou závazné (vzorové) smlouvy o dílo a vzorové servisní smlouvy . Text vzorových smluv je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel je oprávněn do vzorových smlouvách doplnit pouze své identifikační a kontaktní údaje a další údaje určené k doplnění (tj. údaje, které budou předmětem hodnocení nabídek a další údaje určené zadavatelem k doplnění).

  - Smlouvy budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče. Nepodepsané smlouvy jsou nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání.

  - Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí být v záhlaví smluv uvedeni všichni uchazeči, kteří podávají společnou nabídku,a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech uchazečů, kteří podávají společnou nabídku.

- Požadavek na poskytnutí jistoty

  - Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši  200.000,- Kč. Uchazeč je povinen poskytnout jistotu formou bankovní záruky (ve smyslu §§ 313 až 322 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) nebo formou složení finanční částky na níže uvedený účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"). Peněžní jistota musí být na účet zadavatele připsána nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podání nabídek.

  - Číslo účtu zadavatele pro účely složení peněžní jistoty je 6015-623101/0710. Účet je veden u České národní banky. Uchazeč musí k platbě peněžní jistoty uvést variabilní symbol ve formě IČ uchazeče a dále specifický symbol platby ve formě evidenčního čísla této veřejné zakázky.

  - Dokladem o poskytnutí jistoty, který uchazeč předloží zadavateli společně s nabídkou, je výhradně doklad o složení peněžní jistoty na účet zadavatele nebo originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v případech vymezených v § 67 zákona.

  - Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu se zákonem nebo se zadavatelem stanovenými zadávacími podmínkami zrušil či změnil nabídku nebo odmítl-li zadavateli poskytnout řádnou součinnost či uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3 zákona.

  - Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky, je povinen zajistit její platnost po celou dobu běhu zadávací lhůty.

- Varianty nabídky

- Zadavatel vylučuje varianty nabídky.

- Zrušení zadávacího řízení

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek upravených zákonem.

- Další zadávací podmínky zadavatele

  - Nabídka se podává v jednom originálním vyhotovení. Vyhotovení nabídky bude zabezpečeno takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty v originálním vyhotovení, případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci), s výjimkou případů, kdy zadavatel podle textu zadávací dokumentace požaduje pouze kopie prosté.

  - Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Pokud uchazeč jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí být úředně ověřen. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů v podobě firemních a osobních certifikátů uchazeče budou předloženy v českém nebo anglickém jazyce.

  - Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou, o počtu stran nabídky.

  - Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

  - Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče (s výhradou doporučujících ustanovení) povede k jeho vyloučení z účasti na otevřeném zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

  - Uchazeč předloží v nabídce popisy dodávaného zboží ve formě dokumentu s technickou specifikací, a to k jednotlivým nabízeným komponentům označeným symbolem „*“ v dokumentu Výkaz výměr. Dokumenty s technickou specifikací mohou být doložené v českém jazyce nebo v anglickém jazyce.

  - Zadavatel si v souladu s § 152, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení předmětného zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

- Formální členění nabídky

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:

- Krycí list nabídky

- Obsah nabídky

- Výkaz výměr

- Údaje k hodnotícím kritériím postupně podle jednotlivých kritérií

- Návrh smlouvy o dílo

- Návrh smlouvy servisní

- Doklad o složení jistoty

- Doklady o splnění kvalifikace

- Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče

- Prohlášení o vázanosti nabídkou a o počtu listů nabídky

- Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení

Obsah čl. 20 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky.

V následujícím textu zadavatel poskytuje informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.

  - Uvolnění jistoty

Jistota bude uvolněna uchazečům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

  - Předložení čistopisu smlouvy

Vybraný uchazeč, který obdržel rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, předloží neprodleně po uplynutí lhůty pro podání námitek zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.

Vybraný uchazeč si může vyžádat elektronickou podobu textu smlouvy. Chce-li tak učinit elektronickou cestou, potom musí odeslat žádost v podobě datové zprávy s označením předmětu „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Žádost musí být adresována na e-podatelnu zadavatele: posta@sukl.cz.

Čistopis smlouvy bude ze strany vybraného uchazeče doplněn o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny).

Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy nemožné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky.

Za zadavatele:

……………………………………..

PharmDr. Martin Beneš

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Přílohy zadávací dokumentace:

- Krycí list nabídky

- Technická specifikace

- Lhůty plnění a doby na odstranění závady

- Záruční doby

- Výkaz výměr – cenový list

- Návrh smlouvy o dílo

- Návrh servisní smlouvy