VZMR04/2009

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu

SÚKL Praha  - Systém klimatizace pro kanceláře

Zadavatel :

Česká republika,

Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky : 	SÚKL Praha – Systém klimatizace pro kanceláře

Zadavatel : 	Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační                            složka státu

Sídlo : 			Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ : 				00023817

## Osoba oprávněná

jednat za zadavatele :	PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba : 		Karel Kettner

Telefon : 			272185202

Fax : 				272185748

E-mail :			karel.kettner@sukl.cz

### 1         Vymezení předmětu plnění

  - Předmět plnění

    - Dodávka a instalace systému klimatizace pro 6 kanceláří v hlavní budově SÚKL.

    - Zajištění záručního a pozáručního servisu dodaného zařízení na dobu minimálně 3 roky.

  - Popis předmětu veřejné zakázky – jednotlivé části předmětu plnění

    - Požadavky na osazení a zprovoznění klimatizačních jednotek s plynulým řízením výkonu kompresoru v šesti kancelářích

Tři samostatné technologické celky, kdy jeden technologický celek se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné vnitřní kanálové jednotky, druhý celek se skládá z jedné venkovní a dvou vnitřních jednotek( nástěnná a kazetová) a třetí celek se skládá z jedné venkovní jednotky a třech vnitřních jednotek( kazetová, kazetová a kazetová jednotka)

- Umístění vnitřních jednotek – 1x kanálová jednotka, 4x kazetová jednotka v prostoru stropních podhledů a 1x nástěnná jednotka, kanálová jednotka bude v místnosti 154A, kazetové jednotky budou v místnostech č. 151, 152, 153, a 155, nástěnná jednotka bude v místnosti č. 156.

- Umístění maximálně tří venkovních jednotek do prostoru ploché střechy nad kancelářemi,

- Minimální chladící výkon po místnostech:

151a 154A – 4,8 kW

152,153,155 a 156 – 2,7 kW

- Minimální výkon venkovních jednotek – 10 kW každá jednotka,

- Propojení jednotek – využití stávajících stropních průchodů,

- Kondenzát – pomocí čerpadel kondenzátu na střechu,

- Přívod elektřiny a jištění – instalace přívodu 2x (3x2,5mm) do podhledu v prostoru chodby,

- Montáž technologie, chladivo, zaregulování systému, úprava stávající konstrukce podhledů v kancelářích, uvedení do provozu,

- Záruční a pozáruční servis po dobu 3 let,

- Každá z vnitřních jednotek bude mít nezávislé ovládání vnitřní teploty,

- V kanceláři 154A použít kanálovou jednotku do podhledu, v podhledu kanceláře rozvést vzduchotechnické potrubí se zakončením výdechovými čtvercovými anemostaty 600x600mm s vyústěním do čtyř stran ( tři kusy), rychlost proudění na výstupu z anemostatů 0,4 m.s -1.

Nasávání třemi mřížkami ve stropě s rychlostí proudění 0,4 m.s-1.

- V kanceláři 154A bude umístěn filtrační box s výměnnými filtračními vložkami (dle požadavku ISO 7) zařazen do nasávacího vzduchotechnického potrubí mezi nasávací mřížku a vnitřní kanálovou klimatizační jednotku.

  - Popis současného stavu

Kanceláře se nacházejí ve 2.NP budovy a jsou umístěny pod plochou střechou, kterou je možno využít pro umístění venkovních  jednotek. Jedná se o 6 kanceláří s těmito parametry:

Kancelář č.151  	- 36,25 m2    	-  110,92 m3

Kancelář č.152  	- 16,41 m2    	-    50,23 m3

Kancelář č.153  	- 16,65 m2   	-    48,61 m3

Kancelář č.154A  	- 33,93 m2   	-  100,09 m3

Kancelář č.155  	- 16,24 m2   	-    47,90 m3

Kancelář č.156  	- 11,00 m2   	-    34,80 m3

1.4	Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení :		duben 2009

Předpokládané ukončení :		31.5.2009

1.5	Místo plnění veřejné zakázky

Šrobárova 48, Praha 10, 100 41

1.6	Předpokládaná cena

Předpokládaná cena dodávky, instalace a minimálně 3-letého servisu: 1.000.000,- Kč včetně DPH.

#### Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v písemné podobě v jednom originálním vyhotovení, v českém jazyce a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – VZ SÚKL Praha – Systém klimatizace pro kanceláře, k rukám Ing. Karla Kettnera“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, případně nabídku vrátit.

  - Nabídky se doručují do podatelny, na adrese zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do dne 23.4.2009 do 10.00 hodin.

  - V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména : obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

  - Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (příloha č.1) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

  - Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 30.6.2009.

  - Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Uchazeč může předložit i kopie nabídek, ty pak musí být označeny názvem „Kopie“ (předložení kopií nabídek je nepovinné).

  - Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální řadou.

  - Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

  - Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- úvodní strana

Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele

- obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti

- krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním, nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 2

- doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace

- nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace

- podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele

- návrh smlouvy (příloha č.1)

- prohlášení o vázanosti nabídkou

  - Lhůta pro vznesení dotazů na dodatečné informace k zadávací dokumentaci je stanovena do 20.4.2009. Dotazy je nutno zasílat písemně, nebo e-mailem na kontaktní osobu zadavatele tak, aby je měl zadavatel v této lhůtě k dispozici. Odpovědi budou zaslány na uchazeči uvedené e-mail adresy a také budou zveřejněny na profilu zadavatele: ezak.sukl.cz.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a soutěž zrušit.

#### 3. Kvalifikace dodavatelů

  - Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů,

- profesních kvalifikačních předpokladů,

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,

- technických kvalifikačních předpokladů.

  - Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

  - Základní kvalifikační předpoklady

    - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),

- vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

    - Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- Výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby pro body 3.3.1 a),b) zadávací dokumentace

- Čestného prohlášení pro body 3.3.1c),d),e),g) zadávací dokumentace

- Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f)

- Potvrzení příslušného pracoviště české zprávy sociálního zabezpečení pro bod 3.3.1 h)

3.4	Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :

- Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- Předloží  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

3.5	Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně do výše 800 000,- Kč.

  - Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- Seznam alespoň 2  stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

    - Doklady poskytující splnění kvalifikace je možné předložit v prosté kopii. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace předloží v samostatné části nabídky nazvané „Kvalifikace“ v souladu s požadavky na strukturu nabídky v bodě 2.9 této zadávací dokumentace

    - Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

    - Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

##### Způsob zpracování nabídkové ceny

  - Uchazeč je povinen  uvést nabídkovou cenu v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH.

  - Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

  - Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

##### Platební podmínky

  - Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

  - Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže  neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a službám.

##### 6.	Otevírání obálek a hodnotící kritéria

  - Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 23.4.2009 v 11.00 hodin v sídle zadavatele.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednoho uchazeče, které se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního  orgánu uchazeče.

  - Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě těchto kritérií:

| Kritérium | Váha |
| --- | --- |
| 1. Nabídková cena | 50% |
| 2. Technická funkcionalita | 35% |
| 3. Délka poskytovaného bezplatného servisu | 15% |

  - Způsob hodnocení nabídek podle dílčích  kritérií:

1. kritérium – Nabídková cena

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou uchazečem, a to bodovou metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce (v Kč):

2. kritérium – Technická funkcionalita

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit technické řešení uvedené v nabídce uchazeče. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé další nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

3. kritérium – Délka poskytovaného bezplatného servisu

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit délku poskytovaného bezplatného servisu   v měsících nabídnutá uchazečem (minimálně 36 měsíců), a to bodovou hodnotou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce (v měsících):

  - Hodnocení nabídek bude prováděno bodovou hodnotou dle výše uvedených dílčích kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je v daném kritériu přidělena hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

  - Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech (viz odst. 6.3). Hodnocení podle bodové metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla největší hodnoty

##### 7.	Další požadavky

  - Dodavatel bude povinen přizpůsobit práce potřebám zadavatele, aby nebyla narušena jeho činnost. Zejména bude povinen provádět práce se zvýšenou hlučností po 17 hodině nebo ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

  - Na provedené práce budou zpracovány a zadavateli předány výstupní revizní zprávy.

  - Dále bude vypracována a zadavateli předána dokumentace skutečného stavu provedených prací.

  - Na provedené práce bude poskytnuta záruka na práci v trvání minimálně 36 měsíců. Na materiál bude poskytnuta záruka shodná se zárukou deklarovanou výrobcem.

  - Záruční závady budou odstraněny ihned po nahlášení (max. 3 hodiny čekací doby na zásah).

  - Uchazeč je povinen po skončení provádění předmětu plnění zajistit ekologickou likvidaci stavebního odpadu (bude součástí nabídkové ceny).

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

  - Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona č. 137/Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení předmětného zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

##### 8.        Prohlídka místa plnění

  - Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění.  Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17.4.2009. Sraz účastníků prohlídky bude v 10.00 hodin v sídle zadavatele.

  - Dodavatel je povinen svou účast na prohlídce nahlásit v předstihu minimálně 2 dní kontaktní osobě dodavatele. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci dodavatele po doložení oprávnění jednat za dodavatele nebo jeho jménem.

- Obchodní podmínky

  - Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 – Návrh smlouvy.

  - Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče.

##### Seznam příloh

příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo

příloha č. 2 Krycí list

……………………………………….

PharmDr. Martin Beneš

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Příloha č. 1

SMLOUVA   O   DÍLO

„SÚKL Praha – systém klimatizace pro kanceláře“

Tato smlouva o dílo „SÚKL Praha – systém klimatizace pro kanceláře“ se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, ,

Zastoupena: PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB, č.ú………………………

(dále jen "Objednatel")

- a -

…………………………

(dále jen "Zhotovitel")

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy:

Článek I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou  dodat objednateli a instalovat v jeho sídle systém klimatizace pro 6 kanceláří 151, 152, 153, 154A, 155 a 156 (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v dalších ustanoveních této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za dílo provedené v souladu s touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu podle článku III. této smlouvy.

- Dodávkou klimatizačních jednotek a jejich uvedením do provozu se rozumí:

- dodávka systému klimatizace včetně všech součástí nutných pro uvedení do provozu, a

- uvedení tohoto systému do provozu, tedy včetně osazení, zregulování a spuštění systému

4.  Systém tvoří dva samostatné technologické celky. Každý technologický celek se skládá z jedné venkovní jednotky a třech vnitřních jednotek. Tyto jednotky musí být umístěny následovně:

a)  	vnitřní jednotky tvoří 5 kazetových jednotek a 1x nástěnná jednotka. Kazetové jednotky budou umístěny v prostoru stropních podhledů. budou v místnostech č. 151, 152, 153, 154A a 155, nástěnná jednotka bude umístěna v místnosti č. 156

b)  	dvě venkovní jednotky budou umístěny do  prostoru ploché střechy nad kancelářemi uvedenými pod bodem a tohoto odstavce

c)   k propojení jednotek bude využito stávajících stropních průchodů,

d)  	kondenzát se bude odvádět pomocí čerpadel kondenzátu na střechu nad uvedenými kancelářemi,

e)  	přívod elektřiny a jištění bude zajištěn instalací 2 přívodů pro každou klimatizační jednotku zvlášť kabelem o rozměru 3x2,5mm do podhledu v prostoru chodby,

f)  kazetové jednotky budou vybaveny plošným účinným rozptylovým systémem, který uvnitř místností zamezí vytváření teplotních rozdílů větších než 2ºC, při současném omezení nežádoucího výrazného proudění vzduchu v kancelářích (max. rychlost 0,5m.s-1).

g)	nasávání vzduchu do kazetových jednotek bude provedeno tak, aby byl odsáván vzduch z úrovně 20-40 cm nad podlahou místností. Vzduch bude filtrován na velikost částic podle ISO 7 (ČSN EN ISO 14644-1:2000).

5.  Dílo rovněž zahrnuje montáž technologie, dodávku chladiva, zaregulování systému, úpravu stávající konstrukce podhledů v kancelářích, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a předání veškerých dokumentů s provedením díla souvisejících (návod, technická dokumentace předepsaná předpisy a provázející technický výrobek, doklad o tom, že montáž a provoz odpovídá příslušným normám, technickým a právním předpisům). Rovněž bude spolu s předáním díla předána projektová dokumentace se zakreslením skutečně provedeného díla.

6. Rozsah a kvalita díla musí odpovídat:

a)  příslušným normám a předpisům v době provádění díla,

b)  podmínkám stanoveným touto smlouvou,

c)  pokynům objednatele zadanými v souladu s touto smlouvou.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 15.5.2009.

- Provedením se rozumí předání díla kontaktní osobě včetně všech dokumentů provázejících dílo. O předání díla se vyhotoví písemný záznam podepsaný kontaktními osobami uvedenými v čl.VII této smlouvy. Objednatel převezme jen dílo bezvadné.

- Místem plnění je sídlo objednatele – budova 24 na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Článek III.

Cena

  - V souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za bezvadné dílo specifikované v článku I. Této smlouvy ve výši

Cena za zhotovení díla ………,- Kč (slovy …………….)

DPH ….%                   ..………

Cena celkem  ………………..,- Kč ( slovy……………..)

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním dle této smlouvy včetně DPH.

  - Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Faktura je daňovým dokladem a musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude zápis o předání potvrzený oběma stranami.  Faktura bude vystavena se splatností 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

  - V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zhotovované věci

- Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny stanovené v článku III. této smlouvy.

- Nebezpečí škody na zhotovené věci nese objednatel od data  převzetí díla. Datem převzetí díla se rozumí datum podpisu zápisu o předání kontaktní osobou objednatele.

Článek V.

Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.

- Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce potřebám objednatele. Při provádění vlastních prací se dodavatel zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování objednatele v jednotlivých případech týkajících se plnění dle této smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn plnit povinnosti dle této smlouvy prostřednictvím jakékoli třetí osoby.

- Pokyny objednatele týkající se provedení díla budou zhotoviteli předávány písemně prostřednictvím kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. VII této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu této smlouvy. Součinnost je povinen poskytnout jen na písemné vyžádání kontaktní osoby zhotovitele adresované kontaktní osobě objednatele. Toto písemné vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.

- Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s realizací této smlouvy o dílo a které se týkají druhé smluvní strany.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před datem zamýšleného předání.

Článek VI.

Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu díla provedeného dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání objednateli. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 1 týdne od doručení reklamace zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Článek VII.

Kontaktní osoby

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této smlouvy jsou:

1. Za objednatele:

Dana Králová		tel.č.	724917140		e-mail: dana.kralova@sukl.cz

2. Za zhotovitele:

Jméno, příjmení		tel.č.			e-mail:

Článek VIII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za jakákoli a veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob vzniklá v souvislosti s plněním dle této smlouvy, zejména, nikoli však výhradně porušení práv, která mají jakékoli třetí osoby k dílům, jež vzniknou v souvislosti s plněním zhotovitele dle této smlouvy, a je povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou takovýmto porušením práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob k dílům.

- Zhotovitel odpovídá za jakékoli a veškeré právní vady plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel zaručuje, že plněním této smlouvy nepoškodí žádná práva třetích osob.

- Případné právní vady plnění zhotovitele se zhotovitel zavazuje odstranit vždy bez zbytečného odkladu ode doručení výzvy objednatele k odstranění těchto vad, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

Článek IX.

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a násl. Obchodního zákoníku.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z  ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti  dle článku V. odst.8 této smlouvy, je smluvní strana, která toto ustanovení porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení povinností zhotovitele plnit další závazky dle této smlouvy než je uvedeno odst. 2 a 3 má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč , a to za každý jednotlivý případ porušení.

- Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok smluvní strany na úhradu vzniklé škody způsobené prodlením nebo porušením povinnosti druhé smluvní strany v jakémkoli rozsahu.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany s plněním jejích závazků.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce.

- Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Článek X.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.

- Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem z této smlouvy. smluvní strany se dále výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této smlouvy za zhotovitelem proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem z této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předání díla uzavřít s objednatelem smlouvu na zajištění servisních služeb k realizovanému dílu. Podmínky smlouvy musí odpovídat podmínkám servisních služeb uvedených v zadávací dokumentaci.

Článek XI.

## Výpověď

Tuto smlouvu lze vypovědět, a to písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná plynout ode dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Článek XII.

## Závěrečná ustanovení

- Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

- Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.

- Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

- Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny  příslušnými soudy České republiky.

- Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Stejnopisy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

- Rozhodné právo. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem, zejména ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku.

- Změny a doplňky. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.

- Promlčení. Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 401 Obchodního zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv objednatele, vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Praze, dne						V Praze dne

Objednatel:						Zhotovitel:

___________________________			______________________________

PharmDr. Martin Beneš

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Příloha č. 2

Krycí list nabídky

Základní údaje :

Název veřejné zakázky:			SÚKL Praha – Systém klimatizace pro kanceláře

Zadavatel:				Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –

organizační složka státu

IČ:				00023817

Sídlo:				Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba:				Ing.Karel Kettner

Telefon:				272185202

Fax:				272185748

Email:				karel.kettner@sukl.cz

Uchazeč:

Adresa:				……………………………………………………

IČ:				……………………………………………………

DIČ:				……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za uchazeče	……………………………………………………

Bankovní spojení:				……………………………………………………

Osoby zmocněné k zastupování:		……………………………………………………

Nabídková cena :

Cena celkem bez DPH:				……………………………………………………

Cena celkem s DPH:				……………………………………………………

Platnost nabídkové ceny:				30.6.2009

……….…………………………………………

Obchodní firma – podpis oprávněné osoby     
doplní uchazeč