Příloha č. 4

Základní požadované parametry

| Požadovaná vlastnost | Požadovaná hodnota | Váha (%) | Hodnota (vyplní uchazeč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon motorgenerátoru min | 140 kVA | 20 |  |
| Doba automatického startu do | 60 s | 20 |  |
| Obsah palivové nádrže min | 300 l | 15 |  |
| Doba provozu na plnou nádrž min | 8 hodin | 20 |  |
| Elektronická regulace otáček (= frekence) a napětí generátoru | ANO | 15 |  |
| Odhlučněná kapotáž vyhovující požárním a hygienickým normám | ANO | 5 |  |
| Ekologická vana pod soustrojím | ANO | 5 |  |