VZ18/2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce nadlimitní:

„SÚKL – Rozšíření kapacity datového skladu“

# Zadavatel:

# Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce nadlimitní

Název veřejné zakázky: 	SÚKL – Rozšíření kapacity datového skladu

Druh veřejné zakázky:	Dodávky a služby

Zadavatel: 	Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Sídlo: 				Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ: 				00023817

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele:		MUDr. Jiří Deml,

náměstek pro odborné činnosti, 
pověřený vedením Ústavu na základě pověření 
Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012

Kontaktní osoba: 		Ing. Karel Kettner

Telefon: 			272185202

Fax: 				271732377

E-mail:				karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:		http://ezak.sukl.cz

Vymezení předmětu plnění

  - Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rozšíření stávajících kapacit datového skladu. Zakázka zahrnuje jednak nákup hardware (dále jen HW), software (dále jen SW) a rozšíření stávající podpory.

Navržené technologie pro rozšíření hardware a software datového centra musí být vzájemně kompatibilní nejen mezi sebou, ale i se stávající technologií infrastruktury Zadavatele. Kompatibilita je nutná jak po stránce hardware, tak i stránce software. Stávající technologií infrastruktury se rozumí, aktivní prvky (switche, routery, firewally), stávající software technologie (serverové operační systémy, virtualizační SW, kryptační SW) a serverové systémy (HW servery, diskové pole, zálohování).

Uchazeč je povinen zajistit plnou kompatibilitu (managementu, správy, monitoringu, interoperability a používaných protokolů) nabízených a dodávaných prvků se stávajícími používanými prvky.

    - Požadavky na rozšíření stávajících kapacit

Rozšíření hardware datového centra

Cílem je dodávka a implementace HW/SW technologie.

Součástí dodávky HW bude rozšíření:

- Rozšíření „Systém 1“ o 1ks Blade serveru do stávajícího Blade šasi

- Rozšíření „Systém 2“ o 8ks Blade serverů, včetně blade šasi, vybaveného FC přepínači a síťovými přepínači

- Rozšíření o rack včetně PDU

- Posílení stávajících záložních zdrojů

- Rozšíření stávajících síťových přepínačů CISCO Cat. 6500

- Dodávka pásek pro stávající páskové knihovny

- Rozšíření stávajících polí o DAE šasi

Rozšíření software datového centra

Vzhledem ke stávající virtuální infrastruktuře je požadováno dodání licencí software VMware vSphere pro nově dodávaný HW.

Rozšíření servisní podpory pro stávající disková pole

Součástí veřejné zakázky je rozšíření podpory pro stávající disková pole.

Rozšíření musí být navržené takovým způsobem, aby bylo možno zajistit bezproblémovou rozšiřitelnost v budoucnosti bez dodatečných nákladů na dodávku jiných komponent, které nesouvisí přímo s nabízeným řešením. Řešení je požadováno jako komplexní dodávka. Jeho součástí musí být instalace zařízení, implementace a konfigurace u systémů specifikovaných níže.

    - Technické požadavky

      - Rozšíření hardware datového centra

- Rozšíření „Systém 1“ o 1ks Blade serveru do stávajícího Blade šasi

Dodávka a instalace 1 ks blade serveru pro „Systém 1“ v níže uvedené konfiguraci, včetně připojení do stávajícího blade chasi. Součástí dodávky bude i instalace VMware licencí uvedených níže a zapojení těchto nových serverů do stávajícího clusteru. Předmětem dodávky budou i licence nutné k připojení nového serveru ke stávajícím diskovým polím.

Stávající blade šasi rozšířit o 1ks Blade serveru v následující konfiguraci:

  - 2x procesor Hex-core dosahující dle benchmarku CPU2006 (údaj musí být uveden na stránkách www.spec.org) minimálních hodnot: SPECint2006 – 39,5; kompatibilní se stávajícími blade servery

  - 144 GB RAM, použité moduly min. 8GB

  - 2GB SD card pro hypervizor

  - Redundantní 8Gbps FC karta

  - 8x LAN 1Gbit

  - Management karta včetně SD karty 8GB

  - Plná blade výška

  - Záruka min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

- Rozšíření „Systém 2“ o 8ks Blade serverů včetně Blade šasi vybaveného FC přepínači a síťovými přepínači

Dodávka a instalace 8 ks blade serverů včetně blade šasi pro „Systém 2“ v níže uvedené konfiguraci, vybaveného 4 kusy ethernet přepínači a 2 kusy FC přepínači, včetně připojení a konfigurace blade chasi do stávající infrastruktury. Blade šasi musí být 100% kompatibilní se stávajícím blade šasi a to na úrovni výměny komponent. Součástí dodávky bude i instalace VMware licencí uvedených níže a zapojení těchto nových serverů do stávajícího clusteru. Předmětem dodávky budou i licence nutné k připojení nového serveru ke stávajícím diskovým polím.

8 kusů blade serverů včetně blade šasi v následující konfiguraci:

  - Blade šasi s redundantním napájením 3+3 PSUs

  - 2x procesor Hex-core dosahující dle benchmarku CPU2006 (údaj musí být uveden na stránkách www.spec.org) minimálních hodnot: SPECint2006 – 39,5; kompatibilní se stávajícími blade servery DELL ST: 86YJQ4J

  - 144 GB RAM, použité moduly min. 8GB

  - 2GB SD card pro hypervizor

  - Redundantní 8Gbps FC karta

  - 8x LAN 1Gbit

  - Management karta včetně SD karty 8GB

  - Plná blade výška

  - Záruka min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Blade šasi osazené 4 kusy ethernet blade přepínači včetně 4ks stacking kabelů s následujícími vlastnostmi:

Obecné vlastnosti:

- L2 / L3 přepínač s podporou IPv4 a IPv6

- IEEE 802.1D (spanning tree)

- IEEE 802.1Q (trunking)

- IEEE 802.1s (MSTP)

- IEEE 802.1w (RSTP)

- IEEE 802.3ad

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.3x full duplex na 10BASE-T, 100BASE-TX a 1000BASE-T portech

- IEEE 802.3z 1000BASE-X

- 1000BASE-SX

- 1000BASE-LX/LH

- 10GBASE-SR

- 10GBASE-LRM

- 10GBASE-CX4

- IEEE 802.1p CoS Prioritization

- IEEE 802.1Q VLAN

- podpora per-VLAN RSTP

- podpora velkých rámců (min. MTU velikosti 8900 bytů) na GE portech

- sdružování GB rozhraní do svazků min. 8Gbps, vyvažování přes porty ve svazku

- podpora NTP protokolu

- podpora DHCP Relay funkce

- Požadovaný počet portů: 20 10/100/1000BASE-T (16 interních, 4 externí)

- 2 X2 10 Gigabit porty (v době dodávky každý modul osazen 2 ks X2 10GBASE-SR modulů)

- 2 high-speed stack connectory (požadována možnost vytvořit Virtual Blade Switch)

- Požadovaný celkový přepínací výkon 128-Gbps

- Požadovaná přenosová rychlost (64-bytové pakety) 59,2 mpps

- Podpora velkých rámců (min. 9018 bytů)

- Podpora statického směrování

- Podpora směrovacího protokolu RIPv1 a RIPv2

- Požadována podpora pro minimálně 128 spanning-tree instancí

- Podpora pro min. 4000 VLAN IDs

- Možnost konfigurace VLAN pomocí protokolu VTP, který je používán v současné síťové infrastruktuře.

- Možnost spravovat zařízení pomocí protokolů SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3

- Možnost sdružovat více přepínačů do jednoho logického celku a tento spravovat jako jeden

- Podpora VPN routing and forwarding (VRF) lite

Zabezpečení:

- podpora SSH v1, 2 protokolu pro vzdálenou správu přepínače

- podpora protokolu Kerberos

- podpora RADIUS protokolu pro AAA služby při přístupu k přepínačům

- podpora 802.1x protokolu s centralizovanou správou uživatelů na RADIUS serveru

- podpora přiřazení do VLAN z RADIUS serveru podle výsledků 802.1x autentizace

- možnost aplikace specifického access listu v závislosti na výsledku 802.1x autentizace

- možnost webové autentizace zabezpečené pomocí SSL pro non-IEEE 802.1x klienty

- VLAN access-listy sloužící k omezení specifického provozu uvnitř jedné sítě VLAN

- ochrana DHCP protokolu – blokování neautorizovaného DHCP provozu

- Dynamická inspekce ARP protokolu

- ochrana zdroje IP adresy zabraňující převzetí / podvržení IP adres

- možnost přesměrovat data na port přepínače (pro monitorování provozu), nebo do VLAN a tento provoz odposlouchávat až na portu jiného přepínače

- podpora paketových filtrů na jednotlivých rozhraních a na terminálových spojení na základě L2,L3,L4 informací v paketu

- možnost omezení přístupu podle MAC adres stanic, možnost omezení maximálního počtu MAC adres za portem přepínače

- ochrana spanning tree protokolu

- možnost definice „trust boundaries“ pro nastavení QoS

Klasifikace služeb (QoS):

- classification, policing, marking, queuing&scheduling

- IEEE 802.1p (class of service prioritization)

- podpora přednostní fronty (strict priority queueing)

- Shaped Round Robin (SRR) časování ve vstupních i výstupních frontách

- filtrování podle DSCP

- Rate limiting na základě IP adres, zdrojové a cílové MAC adresy, Layer 4 TCP a UDP informací

Multicast:

- podpora PIM sparse a PIM dense mode

- podpora Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelingu

- možnost filtrování IGMP a omezení počtu současných multicast streamů per port

- podpora IGMP snooping pro IPv4 a IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Verze 1 a 2

Záruka

- Záruka min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Blade šasi osazené 2 kusy fibre channel blade přepínači s následujícími vlastnostmi:

- Fibre Channel 8 Gbps

- 16 interních portů Fabric a 8 odchozích spojení 2Gb/4Gb/8Gb s automatickým zjišťováním

- 6x 8Gb SFP

- 6x 5M Optical Fibre Cable, LC-LC

- Záruka min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

- Rozšíření o rack včetně PDU

Dodávka a montáž racku 42U. Rack včetně 2x PDU s min. 14x C13 porty. Rack i PDU od stejného výrobce jako stávající servery. Záruka min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v sídle zadavatele.

- Posílení stávajících záložních zdrojů

Stávající záložní zdroje rozšířit o další 2 kusy záložních zdrojů včetně rozšiřujících bateriových modulů (1 kus rozšiřujícího bateriového modulu pro každý záložní zdroj) a management karty dle níže uvedené specifikace. Součástí dodávky bude i elektrická instalace těchto bateriových modulů do stávající rozvodny NN. Požadovaná záruka na záložní zdroj včetně baterií 3 roky.

Obecná specifikace záložního zdroje:

Výstupní výkon: 			16 kW / 20 kVA

Maximální nastavitelný výkon: 		16 kW / 20 kVA

Jmenovité výstupní napětí: 		230V

Poznámka k výstupnímu napětí: 	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220:230 nebo 240V

Účinnost při plném zatížení: 		94.00%

Zkreslení výstupního napětí: 		Méně než 5%

Výstupní kmitočet (synchr. se sítí): 	50/60 Hz +/- 3 Hz, uživatelsky nastavitelná +/- 0.1

Koeficient amplitudy: 			3 : 1

Druh průběhu: 				Sinusoida

Připojení výstupu: 			(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

(8) IEC 320 C19

(2) IEC Jumpers

Provoz při přetížení: 			60 vteřin @ 125% and 30 vteřin @ 150%

Účinnost při poloviční zátěži: 		94%

Bypass: 	Vestavěný statický bypass,Interní bypass (automatický i manuální),Možnost přikoupení externího bypassu

Vstup:

Jmenovité vstupní napětí: 		230V, 400V 3PH

Vstupní kmitočet: 			40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti)

Typ připojení vstupu: 			Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě: 160 - 280 V

Jiná vstupní napětí: 			220,240 V

Maximální vstupní proud: 		115A

Kapacita vstupního jističe: 		125A

Celkové vstupní harmonické zkreslení: 	Méně než 5% pro plnou zátěž

Baterie a doba běhu:

Typ baterie: 	Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem - neteče

Předinstalované baterie: 		4

Typická doba nabíjení: 			2.50 hod.

Počet bateriových modulů: 		4

Jmenovité napětí baterie: 		+/-192 V (split battery referenced to neutral)

Napětí baterie při vybití: 		+/-154 V

Účinnost při chodu na záložní baterie: 	93%

Typická doba zálohování při polovičním zatížení: 15.3 minut (8000 W)

Typická doba zálohování při plném zatížení: 4.9 minut (16000 W)

Komunikace a správa:

Port rozhraní: 				DB-9 RS-232,Konektor RJ-45 10/100 Base-T,víceúčelový slot

Řídicí panel: 				Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola

Zvukové upozornění: 			Zvukové a optické signály: konfigurovatelné prodlevy

Nouzové vypínání: 			Ano

Přepěťová ochrana a filtrace:

Filtrace: 				Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle IEEE 0,3 % : 			nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá UL 1449

Vyhovuje normám:

Schválení: EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE

Doba běhu včetně rozšiřujícího bateriového modulu:

Typická doba zálohování při polovičním zatížení: 37 minut (8000 W)

Typická doba zálohování při plném zatížení: 15.5 minut (16000 W)

Technický popis – část NN:

Nově instalované elektrické zařízení bude připojeno ze stávající rozvodny. Vlastní připojení bude provedeno do „zálohované“ části rozvodny. Zálohovanou částí se rozumí ta část, na kterou je připojený stávající motorgenerátor SÚKL. Napájecí kabel povede ze suterénu do stávající serverovny umístěné v 7. NP, kde bude napájet nově instalovaný podružný rozvaděč NN. Tento bude napájet dvě nově dodávané UPS a dále bude zajišťovat distribuci napájení pro všechny datové rozvaděče v serverovně. Podružný rozvaděč bude osazený požadovanou přepěťovou ochranou.

Nedílnou součástí instalace NN bude i pospojení konstrukce datového rozvaděče.

Na nově instalované rozvody musí být vypracovaná projektová dokumentace a zařízení bude podrobeno výchozí revizi, jejímž výstupem bude revizní zpráva.

- Rozšíření stávajících síťových přepínačů CISCO Cat. 6500

Dodávka a instalace 2 ks modulů do stávajících aktivních prvků CISCO Catalyst 6500.

2x - WS-X6748-GE-TX= - Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45

Dále požadujeme dodávku a instalaci 8ks modulů X2 pro stávající moduly WS-X6716-10G-3C. Požadujeme originál moduly výrobce, použití OEM není možné.

8x - X2-10GB-SR - 10GBASE-SR X2 Module

- Dodávka pásek pro stávající páskové knihovny

Dodávka nových pásek pro stávající páskové knihovny v níže uvedeném množství. Dodané pásky od stejného výrobce jako stávající páskové knihovny včetně labelů pro tyto pásky.

Požadované typy a množství:

- Pro „Systém 1“ – 200ks LTO3 Tape media

- Pro „Systém 2“ – 80ks LTO4 Tape media

- Rozšíření stávajících polí o DAE šasi

Dodávka, instalace a konfigurace šesti rozšiřujících DAE pro stávající disková pole. Disková police, 100% kompatibilní se stávajícími diskovými poli, provozovaným zadavatelem a to na úrovni hardware, software a poskytovatele supportu.

Jsou požadovány DAE v následující konfiguraci:

Specifikace rozšíření diskového pole o 2 ks diskové police typu:

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Systém | Disková police k diskovému poli DELL/EMC CX 4-120 včetně osazených pevných disků |
| Instalovaná disková kapacita | Min. 6,7 TB neformátované kapacity na HDD FC4 15k rpm |
| Záruka | Min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Požadována nepřetržitá předporuchová služba prostřednictvím dohledového centra |
| Způsob provádění záručního servisu | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu |
| Služby v rámci dodávky | Doprava na místo, instalace hardware do rozvodných skříní, oživení a začlenění do SAN zadavatele |
| Kompatibilita | Disková police, 100% kompatibilní s datovým úložištěm DELL/EMC CX 4 -120, provozovaným zadavatelem a to na úrovni hardware, software a poskytovatele supportu |

Specifikace rozšíření diskového pole o 1 ks diskové police typu:

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Systém | Disková police k diskovému poli DELL/EMC CX 4-120 včetně osazených pevných disků |
| Instalovaná disková kapacita | Min. 29 TB neformátované kapacity na HDD 7200 rpm |
| Záruka | Min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Požadována nepřetržitá předporuchová služba prostřednictvím dohledového centra |
| Způsob provádění záručního servisu | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu |
| Služby v rámci dodávky | Doprava na místo, instalace hardware do rozvodných skříní, oživení a začlenění do SAN zadavatele |
| Kompatibilita | Disková police, 100% kompatibilní s datovým úložištěm DELL/EMC CX 4 -120, provozovaným zadavatelem a to na úrovni hardware, software a poskytovatele supportu |

Specifikace rozšíření diskového pole o 2 ks diskové police typu:

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Systém | Disková police k diskovému poli DELL/EMC CX 4-120 včetně osazených pevných disků |
| Instalovaná disková kapacita | Min. 1,5 TB neformátované kapacity na Flash drive |
| Záruka | Min. 36 měsíců. Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Požadována nepřetržitá předporuchová služba prostřednictvím dohledového centra |
| Způsob provádění záručního servisu | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu |
| Služby v rámci dodávky | Doprava na místo, instalace hardware do rozvodných skříní, oživení a začlenění do SAN zadavatele |
| Kompatibilita | Disková police, 100% kompatibilní s datovým úložištěm DELL/EMC CX 4 -120, provozovaným zadavatelem a to na úrovni hardware, software a poskytovatele supportu |

      - Rozšíření software datového centra

Vzhledem ke stávající virtuální infrastruktuře na VMware vSphere 4 je požadováno dodání licencí software VMware vSphere pro nově dodávaný HW včetně zajištění implementační a servisní podpory.

Dodávka následujícího software:

| Označení výrobce | Název položky | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| VS5-ENT-PL-C | VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor (with 96 GB vRAM entitlement per processor) | 18 |
| VS5-ENT-PL-3G-SSS-C | Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor for 3 years | 18 |

      - Rozšíření servisní podpory pro stávající disková pole

Součástí veřejné zakázky je rozšíření podpory pro stávající disková pole, veškerá DAE a software diskového pole. Požadováné rozšíření podpory do 31.12.2013. Podpora musí být poskytována přímo výrobcem zařízení.

Požadována podpora:

Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Požadována nepřetržitá předporuchová služba prostřednictvím dohledového centra.

Způsob provádění záručního servisu:

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu.

Seznam jednotlivých SPE a DAE včetně Servisních tagů ST:

| CX4-120 - Systém 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 SPE | 1JL0HH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 DAE 0 OS | 2RN0HH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 DAE 1 | G2K0HH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 DAE 2 | DYKNHH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 DAE 3 | CYKNHH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 DAE 4 | D9RZLJ1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-120 DAE 5 | F9RZLJ1 |
| CX4-240 - Systém 2 |  |  |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-240 SPE | HZYZLJ1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-240 DAE 0 OS | HQ08YF1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-240 DAE 1 | B9Z7YF1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-240 DAE 2 | JBZ7YF1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | EP CX4-240 DAE 3 | 5NZ7YF1 |
| CX 4-120 Systém 1 |  |  |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX4-120 SPE | 2BB0HH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX4-120 DAE 0 OS | 1CB0HH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX4-120 DAE 1 | 3R80HH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX4-120 DAE 2 | 47KNHH1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX4-120 DAE 3 | FCLZLJ1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX4-120 DAE 4 | JBLZLJ1 |
| CX 3-20 Systém 1 |  |  |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX3-20 SPE | GTM3CD1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX3-20 DAE 0 OS | GVM3CD1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX3-20 DAE 1 | 7PG3CD1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX3-20 DAE 2 | 1NZ7YF1 |
| Statni ustav pro kontrolu leciv | Provoz CX3-20 DAE 3 | GBZ7YF1 |

    - Popis současného stavu

Zadavatel provozuje heterogenní infrastrukturu. Tato infrastruktura je tvořena různými typy aplikací (EMC Documentum™, MS SQL™, VMware™   a další) provozovaných na různých OS (Windows™, Linux).

Zadavatel provozuje jak IP, tak FC infrastrukturu.

Přenosová rychlost IP je 1 Gb/s, FC je 4 a 8 Gbps.

Stávající informační systém (IS) zadavatele využívají SW technologie MICROSOFT, LINUX a VMWARE. Stávající infrastruktura je vybudována prostřednictvím technologie CISCO (aktivní prvky, firewally, IDS systémy, routery, MARS, ACS). Datové centrum je vybaveno technologií DELL a EMC, především se jedná o servery, disková pole a zálohovací zařízení.

Zadavatel provozuje 2 nezávislé informační systémy, které nejsou z hlediska legislativních a bezpečnostních požadavků nijak navzájem propojeny. Řešení, které vzejde z tohoto poptávkového dokumentu, musí být striktně odděleno pro oba informační systémy.

Systém 1

Datové centrum je vybaveno blade šasi DELL M1000E ST: CH2LB4J osazené 5 ks blade serverů DELL PE M710 (2 CPU X5570, 144GB RAM), které jsou prostřednictvím FC technologie připojeny k diskovým polím DELL CX3-20f FC4 a DELL CX 4-120. Na serverech je nainstalován virtualizační SW VMware vSphere 4.1. Virtualizační SW zajišťuje vysokou dostupnost virtuálních serverů provozovaných ve VMware prostředí. V prostředí je jedna FC pásková knihovna, 105 pozic pro pásky, 4x LTO3 drive. Backup server DELL PE 1850 (2 CPU XEON 2,8GHz/2MB, 4 GB RAM) připojený do FC SAN.

Systém 2

Datové centrum je vybaveno 5 ks serverů DELL PE R900 (4 CPU E7340, 128GB RAM), které jsou prostřednictvím FC technologie připojeny k diskovým polím DELL CX4-240 a DELL CX 4-120. Na serverech je nainstalován virtualizační SW VMware vSphere 4.1. Virtualizační SW zajišťuje vysokou dostupnost virtuálních serverů provozovaných ve VMware prostředí. V prostředí je jedna FC pásková knihovna, 35 pozic pro pásky, 2x LTO4 drive. Backup server DELL PE 2950 (2 CPU E5405, 4 GB RAM) připojený do FC SAN.

  - Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení:	Neprodleně po podpisu smlouvy

Předpokládané ukončení: 	Do 60 dnů od zahájení.

  - Místo plnění veřejné zakázky

- Šrobárova 48,100 41  Praha 10

  - Klasifikace veřejné zakázky

Název							kód CPV

Datová zařízení						32580000-2

Předpokládaná maximální cena:  15.000.000  Kč bez DPH

  - Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

    - Zadavatel požaduje, aby uchazeč zpracoval, jako nedílnou součást nabídky, popis navrhovaného technického řešení. Navržené technické řešení musí splňovat požadavky uvedené v kapitole 1.1. Z důvodu ověření, že uchazečem nabízené řešení splňuje technické a funkční požadavky, uchazeč doloží k technickému řešení produktové listy nabízených HW a SW produktů (technologií), z kterých bude jednoznačně patrné splnění požadovaných technických a funkčních požadavků.

    - U parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští tolerančních rozsah ± 10 %, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující  pro požadovaný účel

    - Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu posuzování a hodnocení nabídek provést laboratorní testy řešení nabízených jednotlivými uchazeči z důvodu ověření deklarovaných technických parametrů nabízených zařízení a funkčních požadavků. Laboratorní testy, předvedení navrhovaného řešení bude uchazečem provedeno do 15-ti pracovních dnů od doručení požadavku uchazeči v prostorách zadavatele. Předmětem laboratorních testů je prověření požadavků zadavatele kladených na funkčnost řešení a prověření zda navrhované řešení splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Nesplnění jakéhokoli testu (požadovaného parametru či funkčnosti) je chápáno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – SÚKL – Rozšíření kapacity datového skladu, adresována k rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné případně nabídku vrátit.

  - Nabídky se doručují do podatelny, na adresu zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do 15.5.2012 do 9.00 hodin.

  - V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména :

obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

  - Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (příloha č.1) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

  - Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení, které bude označeno názvem „Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

  - Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální řadou.

  - Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

  - Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- úvodní strana

Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele

- obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti

- krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 2

- doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace

- nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace

- podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele. Dále uchazeč doloží splnění technických požadavků zadavatele vyplněním přílohy č.4 zadávací dokumentace

- relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací dokumentace ( celková nabídková cena, splnění technických požadavků, splnění termínu dodání)

- návrh smlouvy ( příloha č.1)

- návrh smlouvy o budoucí smlouvě servisní (příloha č.5)

- prohlášení o pravdivosti

  - Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením, datovou schránkou, dotazem u příslušné zakázky na profilu zadavatele). Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací se podává výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce.. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku uchazeče. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese: http://ezak.sukl.cz..

  - V případě nesplnění minimálních technických požadavků zadavatele uvedených v předmětu zakázky bude nabídka uchazeče ze soutěže vyloučena.

  - Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení předmětného zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté uchazečem v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení.

  - Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, související smluvní dokumenty atd.).

Kvalifikace dodavatelů

  - Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace.

  - Základní kvalifikační předpoklady

    - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- Kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

- který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele,

- který, má-li formu akciové společnosti, předloží seznam akcionářů s podílem vyšším než 10 %.

    - Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :

- výpisu z evidence Rejstříku trestů pro odst. 3.2.1 písm. a) a b) zadávací dokumentace

- potvrzením příslušného finančního úřadu  a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením pro odst. 3.2.1 písm. f)

- potvrzením příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro odst. 3.2.1 písm. h)

- čestným prohlášením pro odst. 3.2.1 písm. c) až e), g) i) až l).

  - Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :

- Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (kopie)

- Předloží doklad, že je technologickým partnerem, či oprávněným prodejcem systémů, které v rámci této veřejné zakázky instaluje a konfiguruje resp. rekonfiguruje

  - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží

- Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč

  - Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v souladu s § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

  - Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Způsob zpracování nabídkové ceny

  - Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH.

  - Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

  - Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH

  - Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH

Platební podmínky

  - Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

  - Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu dodavateli vrátit, jestliže  neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže na faktuře uvedený rozsah dodaných prací a produktů a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně dodaným pracím a produktům.

Otevírání obálek a hodnotící kritéria

  - Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 15.5.2012 v 11.00 hodin v sídle zadavatele.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednoho uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.

  - Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky

    - Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria

Zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle následujících dílčích kritérií, pro které stanovil váhu takto:

1. kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH		90%

2. kritérium: Celková koncepce řešení				10%

    - Požadavky na předložení informací uchazeči k hodnotícím kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:

1. kritérium: číselně hodnotitelné kritérium

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. celkovou nabídkovou cenu uvedenou uchazečem v nabídce ve smyslu odst. 4.1 této zadávací dokumentace). Uchazeči předloží ve svých nabídkách celkovou výší nabídkové ceny jednotlivých součástí dodávky se pro účely hodnocení nabídek rozumí součet nabídkových cen pro realizaci dodávky bez. DPH. Cena bude uvedena v příloze „Krycí list nabídky“.

2. kritérium: slovně číselně hodnotitelné kritérium

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou koncepci řešení. Při hodnocení zadavatel posoudí informace poskytnuté uchazečem v dokumentu popisujícím technické řešení.

| subkritérium | Obsah | váha subkritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. Ucelenost koncepce | Míra, podrobnost, názornost a ucelenost popisu celkového řešení s ohledem na plnění cílů a předmětu výběrového řízení | 30% |
| 2. Bezpečnost řešení | Popsaná míra zajištění celkové bezpečnosti v rámci provozu síťové a aplikační infrastruktury navrhovaného řešení | 10% |
| 3. Otevřenost řešení | Popsaná míra otevřenosti navrhovaného řešení vůči rozšiřování o další funkce a rozvoj informačních systémů a technologií SUKL | 10% |
| 4. Procesní kontinuita | Míra zajištění plynulého přechodu ze stávajícího stavu do nového řešení s ohledem na zajištění parametrů a vlastností integrace a bezpečnosti průběžného provozu; minimalizace požadavků na součinnost Zadavatele | 15% |
| 5. Architektura řešení | Popsaná míra zajištění celkové kompatibility architektury řešení vůči stávajícím systémům a technologiím SUKL. | 20% |
| 6.Rozšiřitelnost, škálovatelnost řešení | Míra rozšiřitelnosti a škálovatelnosti navrhovaného řešení vzhledem k budoucímu růstu a využitelnosti navrhovaného řešení. | 15% |

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce v dokumentu popisujícím technické řešení pro účely hodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení.

Každá položka tabulky je subkritériem tohoto kritéria se stanovenou závažností, která je uvedena v tabulce.

    - Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií

1. kritérium: 		Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou uchazečem, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

2. kritérium: 		Zadavatel bude hodnotit celkovou koncepci řešení z hledisek: ucelenost koncepce, bezpečnost řešení, otevřenost řešení, procesní kontinuity, koncepce zálohování a obnovy, architektury řešení a rozšiřitelnosti, škálovatelnost řešení.

Zadavatel bude hodnotit jednotlivá subkriteria bodově ve stanoveném rozsahu bodů 0 – 100 tj. nevyhovuje až vyhovuje nejlépe, přičemž bodová hodnota nabídky se určí podle vzorce:

V rámci hodnocení jednotlivých dílčích subkritérií sestaví hodnotící komise pořadí nabídek v daném kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí hodnotící komise v příslušném subkritériu 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího subkritíria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Body za jednotlivá dílčí subkritéria budou každé nabídky vynásobena vahou daného subkritéria (váha subkritéria v % / 100) a součet bodů bude znamenat počet bodů dané nabídky ve 2. Kritériu. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na dvě desetinná místa..

  - Metoda hodnocení nabídek – bodovací metoda

    - Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „kritéria“).

    - Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

    - Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

    - Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

    - Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.

    - Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria (váha kritéria v % / 100). Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

    - V rámci hodnocení nabídek budou číselné údaje zaokrouhlovány na 2 desetinná místa.

  - Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, na jejich písemnou žádost nahlédnout do zápisu z jednání hodnotící komise a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.

Obchodní podmínky

  - Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 - Návrh smlouvy

Seznam příloh

příloha č. 1 – Návrh smlouvy

příloha č. 2 – Krycí list

příloha č. 3 – Výkaz výměr

příloha č. 4 – Detailní technické požadavky na řešení

příloha č. 5 – Smlouva o budoucí smlouvě servisní

______________________________

MUDr. Jiří Deml,

náměstek pro odborné činnosti, 
pověřený vedením Ústavu na základě pověření 
Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012

Příloha č. 1

# Smlouva o 
Rozšíření kapacity datového skladu

Kupující:		Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka

IČ:			00023817

Sídlo:			Šrobárova 48,  100 41  Praha 10

Bankovní spojení:	ČNB, č.ú. 623101/0710

Zastoupený:		MUDr. Jiří Deml,

náměstek pro odborné činnosti, 
pověřený vedením Ústavu na základě pověření 
Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012

na straně jedné (dále jen „odběratel“)

a

Prodávající:

IČ:

Sídlo:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán u:

Zastoupený:

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají

podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku

tuto kupní smlouvu.

ČLÁNEK  I.

PŘEDMĚT  SMLOUVY

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných odběrateli softwarové a hardwarové produkty včetně licencí k těmto produktům vč. souvisejících služeb podpory a zaškolení dle specifikace uvedené v tomto článku a Příloze č. 1 této smlouvy, a na jejich základě odběrateli poskytnout veškerá práva nutná k užití uvedených softwarových a hardware produktů (dále jen „předmět smlouvy“) Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a přijmout a zaplatit za něj cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou.

Předmět smlouvy zahrnuje následující:

Nákup hardware, software, instalaci dodávaného HW a SW a rozšíření podpory stávajících zařízení.

Předmět smlouvy je dále specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. (přesný text přílohy bude vyhotoven po výběru uchazeče – pro potřeby výběrového řízení předloží uchazeč návrh přílohy, jejíž obsah musí odpovídat minimálně požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci toto zakázky).

ČLÁNEK  II.

DOBA  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli předmět smlouvy dle čl. I odst. 1 do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Dodáním se rozumí nejen vlastní dodání na určené místo, ale také jeho instalace, a to dle dispozic odběratele.

2. Místem dodání dle předchozího odstavce jsou sídla kupujícího.

3. O převzetí předmětu smlouvy dle čl. I odst. 1 smluvní strany vyhotoví na místě předávací protokol. Převzetí bude potvrzeno podpisem zástupce dodavatele a zástupce odběratele dle této smlouvy na předávacím protokolu. U podpisů bude uvedeno datum převzetí. Dodávka zboží je splněná okamžikem převzetí.

4. Zástupcem odběratele pro převzetí předmětu smlouvy dle čl. I odst. 1 je David Štěpán, tel. 272 185 876, e-mail: david.stepan@sukl.cz . Zástupcem dodavatele pro předání předmětu smlouvy je ………………., tel……………….., e-mail………………….

5. Odběratel převezme pouze dodávku bezvadnou splňující podmínky stanovené v článcích VI. a VII. této smlouvy podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Dodavatel je povinen vyzvat odběratele písemně k převzetí dodávky 5 kalendářních dní před termínem dodání.

7. V případě prodlení s dodávkou zboží je dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody vzniklé pozdním dodáním předmětu smlouvy.

8. Dodavatel se dále zavazuje zajistit pro odběratele školení a technickou podporu užívání dodaných produktů dle čl. I odst. 2 a 3 v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

ČLÁNEK  III.

CENA

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy  dle čl. I. odst. 1, 2 a 3 bude dodáno za celkovou cenu ve výši …………….. Kč, slovy: ……………………., bez DPH , tj. …………………….. Kč, slovy: ………………………….., včetně DPH.

2. Ceny jednotlivých částí předmětu smlouvy dle čl. I odst. 1, 2 a 3 jsou uvedeny v příloze č.1.

3. Cena byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., ve   znění pozdějších předpisů.

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady, vč. nákladů na dopravu a pojištění dodávky.

5. Cena dle odst. 1 tohoto článku je bezvýhradně závazná a nejvýše přípustná; může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů souvisejících s předmětem smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím takovým změnám. Předpokladem takového překročení je uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

6. Cena dodávky bude hrazena v korunách českých.

ČLÁNEK  IV.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena bude zaplacena odběratelem na základě faktury vystavené dodavatelem po dodání předmětu smlouvy a podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Faktura je daňovým dokladem a musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené § 28 zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude splatná do 30 dnů od dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.  Faktura bude obsahovat specifikaci zboží podle přílohy č. 1.

2. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury se odběratel zavazuje uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení.

ČLÁNEK  V.

JAKOST, PROVEDENÍ, OBAL, BALENÍ DODÁVKY A DOKLADY K DODÁVCE

1. Dodavatel prohlašuje, že dodané produkty jsou nové a nepoužívané, odpovídají specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, odpovídají též platné dokumentaci a předpisům jejich výrobce a splňují všechny požadavky právních norem platných v České republice pro jejich požívání.

2. Dodavatel je povinen dodat produkty kompletní, funkční a v množství a jakosti, jež určuje tato smlouva. Produkty při jejich přepravě musí být řádně zabaleny a opatřeny pro přepravu způsobem stanoveným v § 420 odst. 4 obchodního zákoníku.

3. Dodavatel je povinen při předání produktů předat odběrateli taktéž veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání produktů.

ČLÁNEK  VI.

ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ

1. Dodavatel odpovídá odběrateli, že produkty budou mít vlastnosti určené právními předpisy, sjednané v této smlouvě a uvedené v jejich dokumentaci po dobu nejméně 36 měsíců ode dne podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami (dále jen „záruční doba“).

2. Odběratel je povinen uplatnit nároky z titulu vad produktů během záruční doby, a to na e-mailovou adresu: ………………………. nebo fax …………………….. a  uplatnění nároku potvrdit písemně v tištěné podobě opatřené podpisem do 3 dnů na adresu dodavatele.

3. Záruční opravy provede odběratel bezplatně ve lhůtě 7 dnů od okamžiku uplatnění nároku z titulu vad produktů.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením produktů.

ČLÁNEK VII.

SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1 a odst. 2  obchodního zákoníku na tom, že na jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s realizací této smlouvy o dílo a které se týkají druhé smluvní strany.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1

V Praze dne: .................................		V Praze dne: ..................................

...............................................................	           …..............................................................

kupující					            prodávající

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace zboží

Příloha č. 2

Krycí list nabídky

Základní údaje

Název veřejné zakázky:	„SÚKL – Rozšíření kapacity datového skladu“

Zadavatel:			Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –

organizační složka státu

IČ:			00023817

Sídlo:			Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Deml,

náměstek pro odborné činnosti, 
pověřený vedením Ústavu na základě pověření 
Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012

Kontaktní osoba : 			Ing. Karel Kettner

Telefon : 			272185202

Fax : 			271732377

E-mail :			karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:			http://ezak.sukl.cz

Uchazeč:

Adresa:				……………………………………………………

IČ:				……………………………………………………

DIČ:				……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za  uchazeče	……………………………………………………

Bankovní spojení:				……………………………………………………

Osoby zmocněné k zastupování:		……………………………………………………

Nabídková cena :

Cena celkem bez DPH:				……………………………………………………

Cena celkem s DPH:				……………………………………………………

Platnost nabídkové ceny:

…………………………………………………………

Obchodní firma – podpis oprávněné osoby –  doplní uchazeč

Příloha č. 3

Výkaz výměr

| Hardware |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem |
| 1. |  |  | ks |  |  |  |
| 2. |  |  | ks |  |  |  |
| 3. |  |  | ks |  |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |
| Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem |
| 1. |  |  | ks |  |  |  |
| 2. |  |  | ks |  |  |  |
| 3. |  |  | ks |  |  |  |
| Servisní služby |  |  |  |  |  |
| Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem |
| 1. |  |  | měs | 36 |  |  |
| 2. |  |  | měs | 36 |  |  |
| Projektové řízení |  |  |  |  |  |
| Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem |
| 1. |  | Instalace | hod |  |  |  |
| 2. |  | Vedení projektu | hod |  |  |  |
| 3. |  | Dokumentace | hod |  |  |  |
| 4. |  | Doprava | km |  |  |  |
| Celková kalkulace |  |  |  |  |  |
| Hardware |  |  |  |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |
| Servisní služby |  |  |  |  |  |
| Projektové řízení |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………

Obchodní firma – podpis oprávněné osoby –  doplní uchazeč

Příloha č. 4

Detailní technické požadavky na řešení (vyplní uchazeč)

| subkritérium | parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | Nabídka uchazeče (uchazeč popíše jak je splněna požadovaná funkcionalita) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozšíření „Systém 1“ o 1ks Blade serveru do stávajícího Blade šasi (každý kus musí splňovat) |
| 1. | CPU Hex-core, výkon dle SPECint2006 – 39,5 | 2 |  |  |
| 2. | 144 GB RAM | ANO |  |  |
| 3. | 8x 1Gbit LAN port | ANO |  |  |
| 4. | 8Gbps FC HBA | 2 |  |  |
| 5. | 2G SD Card pro hypervizor | ANO |  |  |
| Rozšíření „Systém 2“ o 8ks Blade serverů včetně Blade šasi vybaveného FC přepínači a síťovými přepínači (každý kus musí splňovat) |
| 1. | CPU Hex-core, výkon dle SPECint2006 – 39,5 | 2 |  |  |
| 2. | 144 GB RAM | ANO |  |  |
| 3. | 8x 1Gbit LAN port | ANO |  |  |
| 4. | 8Gbps FC HBA | 2 |  |  |
| 5. | 2G SD Card pro hypervizor | ANO |  |  |
| 6. | Blade šasi osazené zdroji 3+3 | ANO |  |  |
| Ethernet přepínač pro blade chassis |
| 1. | Modul kompatibilní s blade chassis DELL PE M1000e | ANO |  |  |
| 2. | Podpora VPN routing and forwarding (VRF) lite | ANO |  |  |
| 3. | Podpora per-VLAN RSTP | ANO |  |  |
| 4. | Minimální počet spanning tree instancí | 128 |  |  |
| 5. | Možnost sdružovat více přepínačů do jednoho logického celku a tento spravovat jako jeden | ANO |  |  |
| 6. | Podpora SSH v1, 2, Kerberos a SNMPv3 | ANO |  |  |
| 7. | Možnost webové autentizace zabezpečené pomocí SSL pro non-IEEE 802.1x klienty | ANO |  |  |
| 8. | Podpora přiřazení do VLAN z RADIUS serveru podle výsledků 802.1x autentizace | ANO |  |  |
| 9. | Možnost aplikace specifického access listu v závislosti na výsledku 802.1x autentizace | ANO |  |  |
| 10. | VLAN access-listy sloužící k omezení specifického provozu uvnitř jedné sítě VLAN | ANO |  |  |
| 11. | Ochrana DHCP protokolu – blokování neautorizovaného DHCP provozu | ANO |  |  |
| 12. | Dynamická inspekce ARP protokolu | ANO |  |  |
| 13. | Ochrana zdroje IP adresy zabraňující převzetí / podvržení IP adres | ANO |  |  |
| 14. | Možnost přesměrovat data na port přepínače (pro monitorování provozu), nebo do VLAN a tento provoz odposlouchávat až na portu jiného přepínače | ANO |  |  |
| 15. | Možnost omezení přístupu podle MAC adres stanic, možnost omezení maximálního počtu MAC adres za portem přepínače | ANO |  |  |
| 16. | Podpora přednostní fronty (strict priority queueing) | ANO |  |  |
| 17. | Podpora Shaped Round Robin (SRR) časování ve vstupních i výstupních frontách | ANO |  |  |
| 18. | Rate limiting na základě IP adres, zdrojové a cílové MAC adresy, Layer 4 TCP a UDP informací | ANO |  |  |
| 19. | Podpora IGMP snooping pro IPv4 a IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Verze 1 a 2 | ANO |  |  |
| 20. | Možnost filtrování IGMP a omezení počtu současných multicast streamů per port | ANO |  |  |
| 21. | Počet osazených adaptérů podporujících technologii 10GBASE-SR v každém dodaném přepínači | 2 |  |  |
| 22. | L2 / L3 přepínač s podporou IPv4 a IPv6 | ANO |  |  |
| Rozšíření stávajících blade serverů – FC přepínač |
| 1. | 16 interních portů Fabric a 8 odchozích spojení 2Gb/4Gb/8Gb s automatickým zjišťováním | ANO |  |  |
| 2. | 8Gb SFP | 6 |  |  |
| 3. | 5M Optical Fibre Cable, LC-LC | 6 |  |  |
| Rozšíření o rack včetně PDU |
| 1. | Rack 42U | ANO |  |  |
| 2. | Počet C13 zásuvek v PDU | 14 |  |  |
| Posílení stávajících záložních zdrojů |
| 1. | Výstupní výkon 16 kW / 20 kVA | ANO |  |  |
| 2. | Účinnost při plném zatížení | 94% |  |  |
| 3. | Jmenovité vstupní napětí: 230V, 400V 3PH | ANO |  |  |
| 4. | Předinstalované baterie | 4 |  |  |
| 5. | Účinnost při chodu na záložní baterie | 93% |  |  |
| 6. | 10/100 LAN management karta | ANO |  |  |
| 7. | Kapacita baterie (VAh) | 3840 |  |  |
| 8. | Počet rozšiřujících bateriových modulů | 4 |  |  |
| 9. | Záruka 3 roky na záložní zdroj i rozšiřující baterie | ANO |  |  |
| Rozšíření stávajících síťových přepínačů CISCO Cat. 6500 |
| 1. | Počet originálních modulů X2-10GB-SR pro stávající karty Cisco WS-X6716-10G-3C | 8 |  |  |
| Rozšíření centrálních prvků (modul 1G) |
| 1. | Modul pro stávající zařízení Cisco Catalyst 6500 | ANO |  |  |
| 2. | Počet portů 10/100/1000 Base-T | 48 |  |  |
| 3. | Podpora velkých rámců, min. 9000 B | ANO |  |  |
| 4. | Velikost výstupní fronty per port | 1,3 MB |  |  |
| 5. | Určeno pro datová centra a serverové farmy | ANO |  |  |
| Dodávka pásek pro stávající páskové knihovny |
| 1. | Pásky LTO3 | 200 |  |  |
| 2. | Pásky LTO4 | 80 |  |  |
| 3. | Veškeré pásky stejného výrobce jako stávající páskové knihovny | ANO |  |  |
| Rozšíření stávajících diskových polí |
| 1. | DAE min. 6,7 TB neformátované kapacity na HDD FC4 15k rpm | 2 |  |  |
| 2. | DAE min. 29 TB neformátované kapacity na HDD 7200 rpm | 1 |  |  |
| 3. | DAE min. 1,5 TB neformátované kapacity na Flash drive | 2 |  |  |
| 4. | Diskové police, 100% kompatibilní s datovým úložištěm DELL/EMC CX 4 -120 | ANO |  |  |
| Rozšíření software datového centra |
| 1. | Dodávka licencí pro 18 CPU | ANO |  |  |
| 2. | Licence 100% kompatibilní se stávajícím virtualizačním SW VMware vSphere 4.1 | ANO |  |  |
| 3. | Možnost nastavení 96GB vRAM per CPU | ANO |  |  |
| Rozšíření servisní podpory pro stávající disková pole |
| 1. | Rozšíření podpory pro stávající disková pole, veškerá DAE a software diskového pole do 31.12.2013 | ANO |  |  |
| 2. | Podpora přímo od výrobce zařízení | ANO |  |  |
| 3. | Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele | ANO |  |  |
| 4. | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR | ANO |  |  |